Guía  para la elaboración del 

Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición

- Trabajos de demolición -

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.

NOTA: Esta guía es un documento elaborado por C.A.T. del C.O.A. de Aragón, con ligeras modificaciones introducidas por el CAT del COA de Málaga, y no constituye un impreso oficial. Sólo es una plantilla a disposición del productor de residuos, por si éste considera que le puede ser útil al elaborar el estudio de gestión de los RCDs según el R. D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  

(Marcar con una “X”  las casillas sombreadas si procede).
	RCD: Tierras y pétreos de la excavación
	CodIGO LER
	

	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
	17 05 04
	 FORMCHECKBOX 


	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
	17 05 06
	 FORMCHECKBOX 


	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
	17 05 08
	 FORMCHECKBOX 


	RCD: Naturaleza no pétrea

	1. Asfalto

	Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
	17 03 02
	 FORMCHECKBOX 


	2. Madera

	Madera
	17 02 01
	 FORMCHECKBOX 


	3. Metales (incluidas sus aleaciones)

	Cobre, bronce, latón
	17 04 01
	 FORMCHECKBOX 


	Aluminio
	17 04 02
	 FORMCHECKBOX 


	Plomo
	17 04 03
	 FORMCHECKBOX 


	Zinc
	17 04 04
	 FORMCHECKBOX 


	Hierro y Acero
	17 04 05
	 FORMCHECKBOX 


	Estaño
	17 04 06
	 FORMCHECKBOX 


	Metales Mezclados
	17 04 07
	 FORMCHECKBOX 


	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
	17 04 11
	 FORMCHECKBOX 


	4. Papel

	Papel
	20 01 01
	 FORMCHECKBOX 


	5. Plástico

	Plástico
	17 02 03
	 FORMCHECKBOX 


	6. Vidrio

	Vidrio
	17 02 02
	 FORMCHECKBOX 


	7. Yeso

	Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
	17 08 02
	 FORMCHECKBOX 


	RCD: Naturaleza pétrea

	1. Arena, grava y otros áridos

	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
	01 04 08
	 FORMCHECKBOX 


	Residuos de arena y arcilla
	01 04 09
	 FORMCHECKBOX 


	2. Hormigón

	Hormigón
	17 01 01
	 FORMCHECKBOX 


	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
	17 01 07
	 FORMCHECKBOX 


	3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

	Ladrillos
	17 01 02
	 FORMCHECKBOX 


	Tejas y Materiales Cerámicos
	17 01 03
	 FORMCHECKBOX 


	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
	17 01 07
	 FORMCHECKBOX 


	4. Piedra

	RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
	17 09 04
	 FORMCHECKBOX 



	RCD:  Potencialmente peligrosos y otros
	CodIGO LER

	1.Basuras

	Residuos biodegradables
	20 02 01
	 FORMCHECKBOX 


	Mezclas de residuos municipales
	20 03 01
	 FORMCHECKBOX 


	2. Potencialmente peligrosos y otros

	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
	17 01 06
	 FORMCHECKBOX 


	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
	17 02 04
	 FORMCHECKBOX 


	Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
	17 03 01
	 FORMCHECKBOX 


	Alquitrán de hulla y productos alquitranados
	17 03 03
	 FORMCHECKBOX 


	Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
	17 04 09
	 FORMCHECKBOX 


	Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
	17 04 10
	 FORMCHECKBOX 


	Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
	17 06 01
	 FORMCHECKBOX 


	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
	17 06 03
	 FORMCHECKBOX 


	Materiales de construcción que contienen Amianto
	17 06 05
	 FORMCHECKBOX 


	Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
	17 08 01
	 FORMCHECKBOX 


	Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
	17 09 01
	 FORMCHECKBOX 


	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
	17 09 02
	 FORMCHECKBOX 


	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
	17 09 03
	 FORMCHECKBOX 


	Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
	17 06 04
	 FORMCHECKBOX 


	Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
	17 05 03
	 FORMCHECKBOX 


	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
	17 05 05
	 FORMCHECKBOX 


	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
	17 05 07
	 FORMCHECKBOX 


	Absorbentes contaminados  (trapos…)
	15 02 02
	 FORMCHECKBOX 


	Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
	13 02 05
	 FORMCHECKBOX 


	Filtros de aceite
	16 01 07
	 FORMCHECKBOX 


	Tubos fluorescentes
	20 01 21
	 FORMCHECKBOX 


	Pilas alcalinas y salinas 
	16 06 04
	 FORMCHECKBOX 


	Pilas botón
	16 06 03
	 FORMCHECKBOX 


	Envases vacíos de metal contaminados
	15 01 10
	 FORMCHECKBOX 


	Envases vacíos de plástico contaminados
	15 01 10
	 FORMCHECKBOX 


	Sobrantes de pintura
	08 01 11
	 FORMCHECKBOX 


	Sobrantes de disolventes no halogenados
	14 06 03
	 FORMCHECKBOX 


	Sobrantes de barnices
	08 01 11
	 FORMCHECKBOX 


	Sobrantes de desencofrantes
	07 07 01
	 FORMCHECKBOX 


	Aerosoles vacíos
	15 01 11
	 FORMCHECKBOX 


	Baterías de plomo
	16 06 01
	 FORMCHECKBOX 


	Hidrocarburos con agua
	13 07 03
	 FORMCHECKBOX 


	RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
	17 09 04
	 FORMCHECKBOX 



Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º).

Demolicion:   Para la evaluación teórica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m2 obra), en ausencia de datos más  contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC y según el tipo de edificación a demoler.
 FORMCHECKBOX 
 Caso: Vivienda y edificio singular
	Evaluacion teórica

Del volumen de RCD
	p

m3 RCD / m2 cons
	S

superficie construída
	V

m3 de RCD (p x S)


	Estructura de fábrica

	RCD: Naturaleza no pétrea
	0,068
	
	

	RCD: Naturaleza pétrea
	0,656
	
	

	RCD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,726
	
	


	Estructura de hormigón

	RCD: Naturaleza no pétrea
	0,064
	
	

	RCD: Naturaleza pétrea
	0,829
	
	

	RCD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,895
	
	


 FORMCHECKBOX 
 Caso: Edificio industrial
	Evaluacion teórica

del volumen de RCD
	p

m3 RCD / m2 cons
	S

superficie construída
	V

m3 de RCD (p x S)


	Estructura de fábrica

	RCD: Naturaleza no pétrea
	0,003
	
	

	RCD: Naturaleza pétrea
	0,806
	
	

	RCD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,811
	
	


	Estructura de metálica

	RCD: Naturaleza no pétrea
	0,285
	
	

	RCD: Naturaleza pétrea
	0,971
	
	

	RCD: Potencialmente peligrosos 
	0,007
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	1,263
	
	


	Estructura de hormigón

	RCD: Naturaleza no pétrea
	0,128
	
	

	RCD: Naturaleza pétrea
	1,065
	
	

	RCD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	1,195
	
	


Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5 tn/m3, pueden aventurarse las toneladas totales de RCD:

	V m3 

Volumen RCD (S x 0,2)
	d tn/m3
densidad: 0,5 a 1,5 
	Tn tn

toneladas RCD (V x d)

	
	
	


Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º)
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación. 

	 FORMCHECKBOX 

	No se prevé operación de prevención alguna.

	 FORMCHECKBOX 

	Realización de demolición selectiva.

	 FORMCHECKBOX 

	El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...

	 FORMCHECKBOX 

	Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.

	 FORMCHECKBOX 

	Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.

	 FORMCHECKBOX 

	Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.

	 FORMCHECKBOX 

	Otros (indicar)


Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados 

(Art. 4.1.a 3º)

	Operación prevista
	Destino previsto 

	 FORMCHECKBOX 

	No se prevé operación de reutilización alguna
	

	 FORMCHECKBOX 

	Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
	

	 FORMCHECKBOX 

	Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización
	

	 FORMCHECKBOX 

	Reutilización de materiales cerámicos 
	

	 FORMCHECKBOX 

	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... 
	

	 FORMCHECKBOX 

	Reutilización de materiales metálicos 
	

	 FORMCHECKBOX 

	Otros (indicar)
	


	Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

	 FORMCHECKBOX 

	No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

	 FORMCHECKBOX 

	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

	 FORMCHECKBOX 

	Recuperación o regeneración de disolventes

	 FORMCHECKBOX 

	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

	 FORMCHECKBOX 

	Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

	 FORMCHECKBOX 

	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

	 FORMCHECKBOX 

	Regeneración de ácidos y bases

	 FORMCHECKBOX 

	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

	 FORMCHECKBOX 

	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

	 FORMCHECKBOX 

	Otros (indicar)


Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
	RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO

	 FORMCHECKBOX 

	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
	
	Restauración / Verted.

	 FORMCHECKBOX 

	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
	
	Restauración / Verted.

	 FORMCHECKBOX 

	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
	
	Restauración / Verted.

	RCD: Naturaleza no pétrea

	1. Asfalto

	 FORMCHECKBOX 

	Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
	Reciclado
	Planta de Reciclaje RCD

	2. Madera

	 FORMCHECKBOX 

	Madera
	Reciclado
	Gestor autorizado RNPs

	3. Metales (incluidas sus aleaciones)

	 FORMCHECKBOX 

	Cobre, bronce, latón
	Reciclado
	Gestor autorizado de Residuos No Peligrosos (RNPs)

	 FORMCHECKBOX 

	Aluminio
	Reciclado
	

	 FORMCHECKBOX 

	Plomo
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Zinc
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Hierro y Acero
	Reciclado
	

	 FORMCHECKBOX 

	Estaño
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Metales Mezclados
	Reciclado
	

	 FORMCHECKBOX 

	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
	Reciclado
	

	4. Papel

	 FORMCHECKBOX 

	Papel 
	Reciclado
	Gestor autorizado RNPs

	5. Plástico

	 FORMCHECKBOX 

	Plástico
	Reciclado
	Gestor autorizado RNPs

	6. Vidrio

	 FORMCHECKBOX 

	Vidrio
	Reciclado
	Gestor autorizado RNPs

	7. Yeso

	 FORMCHECKBOX 

	Yeso
	
	Gestor autorizado RNPs

	RCD: Naturaleza pétrea

	1. Arena, grava y otros áridos

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
	
	Planta de Reciclaje RCD

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos de arena y arcilla
	Reciclado
	Planta de Reciclaje RCD

	2. Hormigón

	 FORMCHECKBOX 

	Hormigón
	Reciclado
	Planta de Reciclaje RCD

	 FORMCHECKBOX 

	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
	Reciclado
	

	3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

	 FORMCHECKBOX 

	Ladrillos
	Reciclado
	Planta de Reciclaje RCD

	 FORMCHECKBOX 

	Tejas y Materiales Cerámicos
	Reciclado
	

	 FORMCHECKBOX 

	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
	Reciclado
	

	4. Piedra

	 FORMCHECKBOX 

	RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
	Reciclado
	Planta de Reciclaje RCD


Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                   
	RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos biodegradables
	Reciclado / Vertedero
	Planta RSU

	 FORMCHECKBOX 

	Mezclas de residuos municipales
	Reciclado / Vertedero
	Planta RSU

	 FORMCHECKBOX 

	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
	Depósito Seguridad
	Gestor autorizado de Residuos Peligrosos (RP)

	 FORMCHECKBOX 

	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
	Tratamiento Fco-Qco
	

	 FORMCHECKBOX 

	Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Alquitrán de hulla y productos alquitranados
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
	Depósito Seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 

	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
	Depósito Seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 

	Materiales de construcción que contienen Amianto
	Depósito Seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 

	Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
	Depósito Seguridad
	Gestor autorizado RP

	 FORMCHECKBOX 

	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
	Depósito Seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 

	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
	Depósito Seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 

	Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
	Reciclado
	Gestor autorizado RNP

	 FORMCHECKBOX 

	Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
	
	Gestor autorizado RP

	 FORMCHECKBOX 

	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Absorbentes contaminados  (trapos…)
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Filtros de aceite
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Tubos fluorescentes
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Pilas botón
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Envases vacíos de metal contaminados
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Envases vacíos de plástico contaminados
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Sobrantes de pintura
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Sobrantes de disolventes no halogenados
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Sobrantes de barnices
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Sobrantes de desencofrantes
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Aerosoles vacíos
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Baterías de plomo
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	Hidrocarburos con agua
	Tratamiento / Depósito
	

	 FORMCHECKBOX 

	RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
	
	Gestor autorizado RNP


Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º)

	Medidas previstas

	 FORMCHECKBOX 

	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

	 FORMCHECKBOX 

	Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...) 

	 FORMCHECKBOX 

	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.

	 FORMCHECKBOX 

	Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

	 FORMCHECKBOX 

	Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

	 FORMCHECKBOX 

	Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

	 FORMCHECKBOX 

	Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

	 FORMCHECKBOX 

	Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5

	 FORMCHECKBOX 

	Otros (indicar)


Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º)

	Planos elaborados

	 FORMCHECKBOX 

	Bajantes de escombros.

	 FORMCHECKBOX 

	Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…).

	 FORMCHECKBOX 

	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

	 FORMCHECKBOX 

	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

	 FORMCHECKBOX 

	Contenedores para residuos urbanos.

	 FORMCHECKBOX 

	Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

	 FORMCHECKBOX 

	Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

	 FORMCHECKBOX 

	Otros (indicar)


Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6º)

	 FORMCHECKBOX 

	Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

	 FORMCHECKBOX 

	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

	 FORMCHECKBOX 

	El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

	 FORMCHECKBOX 

	Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

	 FORMCHECKBOX 

	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

	 FORMCHECKBOX 

	En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

	
	Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

	 FORMCHECKBOX 

	Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

	
	La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

	 FORMCHECKBOX 

	Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.

	 FORMCHECKBOX 

	Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

	 FORMCHECKBOX 

	Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

	 FORMCHECKBOX 

	Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 


Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º)

	Tipo de RCD
	Estimación RCD en Tn
	Coste gestión en €/Tn

planta, vertedero, gestor autorizado… 
	Importe €

	Tierras y pétreos de la excavación
	
	
	

	De naturaleza no pétrea
	
	
	

	De naturaleza pétrea
	
	
	

	Potencialmente peligrosos y otros
	
	
	

	Presupuesto de ejecución material
	
	
	











  Gastos generales:
                    










Beneficio industrial:







                                 Presupuesto total:

                                    I.V.A.:
                                                                                                                                            Presupuesto de contrata:

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.  En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo deberá indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE.

En.................................................. a........... de............................... de 200....

el productor de RCD:

                   Firmado................................................... 

A n e j o     i n f o r m a t i v o

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se encuentra disponible un listado de GRU´s autorizados (gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen aquellos relacionados con el tratamiento de residuos de construcción y demolición.

El enlace es el siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=5409185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD






Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición

