NORMAS DE general de edificación: EDIFICACION
(Se incluyen las normativas de ámbito nacional y autonómico, no recogiéndose las de ámbito municipal)

INDICE

|  | 1 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN |
|  | 3 | ACCIONES EN LA EDIFICACION |
|  | 4 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES. |
|  | 5 | AHORRO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA |
|  | 6 | AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO |
|  | 7 | APARATOS ELEVADORES |
|  | 8 | CASILLEROS POSTALES |
|  | 9 | CEMENTOS |
|  | 10 | INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...) |
|  | 11 | COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION |
|  | 12 | CUBIERTAS |
|  | 13 | ELECTRICIDAD |
|  | 14 | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA |
|  | 15 | ESTRUCTURAS DE ACERO |
|  | 16 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN |
|  | 17 | ESTRUCTURA DE FÁBRICA |
|  | 18 | ESTRUCTURAS DE MADERA |
|  | 19 | GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD) |
|  | 20 | COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN |
|  | 21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |
|  | 22 | SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS |
|  | 23 | SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO |
|  | 24 | TELECOMUNICACIONES |
|  | 25 | VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN |
|  | 26 | VIDRIOS |

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Control metrológico sobre instrumentos de medida.

B.O.E.  08/02/2006	R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.  11/08/2006	Corrección de errores.

Reglamento del suministro domiciliario del agua

B.O.J.A.  10/09/1991	Decreto de la Consejería de la Presidencia

B.O.J.A.  13/07/2012	Modificación

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

B.O.E.  04/07/2003	R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

B.O.E.  21/02/2003	R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia

B.O.E.  29/08/2012	R.D. 1120/2012 Modificación

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

B.O.J.A.  12/07/2002	Decreto 287/2002

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

B.O.J.A.  12/05/2015	Decreto 109/2015

DB-HS "Salubridad"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Reglamento de vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano en Andalucía

B.O.J.A.  17/04/2009	Decreto 70/2009, de 31 de marzo

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E.  11/03/2010	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificación"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

DB-SE-AE "Acciones en la edificación"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)

B.O.E.  11/10/2002	R. D. 997/2002, del Mº Fomento.

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.

DB-SE-C "Cimientos"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

5. AHORRO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

DB-HE "Ahorro de energía"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

B.O.E.  05/07/2007	Ley 2/2007, de 27 de marzo. - Derogados los artículos 26 y 27

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía.

B.O.J.A.  09/06/2011	Decreto 169/2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Derogado todo el reglamento, salvo el artículo 30

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

B.O.E.  13/04/2013	R. D. 235/2013 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.  25/05/2013	Corrección de errores

B.O.E.  06/06/2017	Modificación

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción

B.O.J.A.  15/12/2014	Orden de 9 de diciembre de 2014

B.O.J.A.  04/07/2018	Resolución de 29 de junio de 2018 - Modificación y eliminación de ciertos anexos

Eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.

B.O.E.  11/04/2002	R.D. 838/2002, del Mº de la Presidencia

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

DB-HR "Protección frente al ruido"

B.O.E.  23/10/2007	R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda

B.O.E.  23/09/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Ley del ruido

B.O.E.  18/11/2003	Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado

B.O.E.  17/12/2005	Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental.

B.O.E.  23/10/2007	Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas.

B.O.E.  13/12/2018	Orden PCI/1319/2018 - Modificación del Anexo II

B.O.E.  22/01/2019	Corrección de errores Orden PCI/1319/2018

Reglamento de protección contra la contaminación acústica.

B.O.J.A.  06/02/2001	Decreto 6/2012, de la Cª de Medio Ambiente

B.O.J.A.  03/04/2013	Corrección de errores

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

B.O.E.  01/03/2002	R.D. 212/2002

7. CASILLEROS POSTALES

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales.

B.O.E.  31/12/1999	Decreto 1829/1999 del Mº de Fomento.

B.O.E.  05/09/2007	Modificación

8. CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

B.O.E.  25/06/2016	Real Decreto 256/2016 de junio

B.O.E.  27/10/2017	Corrección de errores

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.

B.O.E.  25/01/1989	Orden del Mº de Industria y Energía.

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

B.O.E.  11/04/1988	R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E.  14/12/2006	Modificación.

B.O.E.  02/06/2007	Corrección de errores de la modificación.

9. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

B.O.E.  29/08/2007	R. D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia

B.O.E.  28/02/2008	Corrección de errores

B.O.E.  11/12/2009	Modificación

B.O.E.  12/02/2010	Corrección de errores

B.O.E.  25/05/2010	Corrección de errores

B.O.E.  13/04/2013	Modificación

B.O.E.  13/04/2013	Modificación

B.O.E.  05/09/2013	Corrección de errores

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

B.O.E.  08/03/2011	R.D. 138/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.  24/10/2019	Real Decreto 552/2019

B.O.E.  25/10/2019	Corrección de errores

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos y gaseosos.

B.O.E.  27/03/1995	R.D. 275/1995, del Mº de Industria y Turismo

B.O.E.  26/05/1995	Corrección de errores

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios

B.O.E.  06/08/2012	Real Decreto 738/2020

10. COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION

Reglamento de instalaciones petrolíferas

B.O.E.  27/01/1995	R.D. 2085/1994

B.O.E.  23/10/1997	MI-IP-03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"

B.O.E.  24/01/1998	Corrección de errores MI-PI-03

B.O.E.  22/10/1999	Modificación MI-IP-03

B.O.E.  02/08/2017	MI-IP 04 Instalaciones para suministro a vehículos

B.O.E.  11/04/2019	Actualización de normas de la MI-IP 04

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006

B.O.E.  06/12/1974	Orden del Mº de Industria.

B.O.E.  08/11/1983	Modificación

B.O.E.  23/07/1984	Modificación.

B.O.E.  21/03/1994	Modificación Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.

B.O.E.  06/11/1998	Modificación IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

B.O.E.  04/09/2006	R.D. 919/2006, del Mº de la Industria y Energía

B.O.J.A.  21/03/2007	Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.

B.O.E.  16/07/2015	Resolución de 2 de julio de 2015, sobre actualización de normas UNE

11. CUBIERTAS

DB-HS "Salubridad"

Sección 1 del documento básico

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

12. ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tensión.

B.O.E.  18/09/2002	R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.

B.O.J.A.  19/06/2003	Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.

B.O.E.  07/11/2005	Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.

B.O.J.A.  19/06/2007	Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

B.O.E.  31/12/2014	ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

B.O.J.A.  24/06/2015	Memoria técnica de diseño

B.O.E.  16/01/2020	Actualización del listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

B.O.E.  27/12/2000	R.D. 1955/2000

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B.O.J.A.  07/06/2005	Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A.  22/11/2005	Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U.

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de edificación-documentación técnica)

Suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

B.O.E.  10/10/2015	Real Decreto 900/2015

13. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA

DB-HE "Ahorro de energía"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Secciones 4 y 5 del documento básico

14. ESTRUCTURAS DE ACERO

DB-SE-A "Acero"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006 del Mº de la Vivienda.

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos in situ o fabricados con acero u otros materiales férreos.

B.O.E.  03/01/1986	R.D. 2351/1985 del Mº de Industria y Energía.

B.O.E.  28/01/1999	Modificación de requisitos

Instrucción del acero estructural.

B.O.E.  23/06/2011	R.D.751/2011, del Mº de la Presidencia.

15. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

B.O.E.  22/08/2008	R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.

B.O.E.  24/12/2008	Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

B.O.E.  01/11/2012	Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción.

B.O.E.  28/02/1986	R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía.

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.

B.O.E.  10/04/2019	Real Decreto 163/2019

16. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

DB-SE-F "Fábrica"

B.O.E.  28/03/2006	REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

17. ESTRUCTURAS DE MADERA

DB-SE-M "Madera"

B.O.E.  28/03/2006	REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E.  23/04/2009	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Tratamientos protectores de la madera.

B.O.E.  16/10/1976	Orden del Mº de Agricultura.

18. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

B.O.E.  13/02/2008	R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

B.O.E.  19/02/2002	Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.

B.O.E.  04/12/2002	Corrección de errores.

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

B.O.J.A.  18/11/1999	Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos en Andalucía

B.O.J.A.  20/08/2002	Documentos de control y seguimientos.

B.O.J.A.  26/04/2012 	Decreto 72/2012

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

B.O.E.  29/01/2002	R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.

19. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI "Seguridad en caso de incendio"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E.  30/07/2010	Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

B.O.E.  12/06/2017	Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo En vigor a los 6 meses de la publicación.

B.O.E.  23/09/2017	Corrección de errores

Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos industriales.

B.O.E.  17/12/2004	R.D. 2267/2004 del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.  05/03/2005	Corrección de errores

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.

B.O.E.  23/11/2013	R. D. 842/2013, del Mº de la Presidencia

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

B.O.E.  24/03/2007	R.D. 393/2007, del Mº del Interior.

B.O.E.  03/10/2008	Modificación

Protección contra incendios en establecimientos hoteleros

B.O.E.  20/10/1979	Orden de 25 de septiembre de 1979

B.O.E.  10/04/1980	Modificación

B.O.E.  06/05/1980	Circular aclaratoria

20. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

DB-HS "Salubridad"

B.O.E.  28/03/2006	R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E.  27/12/2019	TEXTO REFUNDIDO - Original y modificaciones realizadas

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

B.O.E.  03/01/1944	Orden del Mº de la Gobernación

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras.

B.O.E.  28/02/1968	Orden del Mº de la Vivienda.

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía.

B.O.J.A.  04/08/2011	Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente

21. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

B.O.E.  25/10/1997	R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)

B.O.E.  13/11/2004	Modificación

B.O.E.  29/05/2006	Se añade disposición adicional.

B.O.E.  25/08/2007	Modificación del articulado.

B.O.E.  01/05/2010	Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

Modelo de libro de incidencias.

B.O.E.  13/10/1986	Orden del Mº de Trabajo.

B.O.E.  31/10/1986	Corrección de errores.

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

B.O.E.  29/12/1987	Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E.  21/11/2002	Nuevos modelos.

Prevención de riesgos laborales.

B.O.E.  10/11/1995	Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.

B.O.E.  31/01/1997	Reglamento del servicio de prevención.

B.O.E.  23/04/1997	Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.

B.O.E.  23/04/1997	Nuevas disposiciones mínimas

B.O.E.  23/04/1997	Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.

B.O.E.  23/04/1997	Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.

B.O.E.  23/04/1997	Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

B.O.E.  24/05/1997	 Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.

B.O.E.  24/05/1997	Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.

B.O.E.  08/07/1997	Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.

B.O.E.  06/12/1997	Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual

B.O.E.  21/06/2001	Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.

B.O.E.  13/12/2003	Reforma del marco normativo de la ley

B.O.E.  11/05/2005	Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.

B.O.E.  03/11/2006	Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.

B.O.E.  04/11/2006	Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.

B.O.E.  06/07/2015	Modificación mediante Real Decreto 598/2015

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía.

B.O.J.A.  03/02/2004	Decreto 313/2003 de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.

B.O.E  18/07/2003	R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

B.O.E.  19/10/2006	Ley 32/2006 de 18 de octubre.

B.O.E.  25/08/2007	Desarrollo de la ley.

B.O.E.  09/12/2007	Corrección de errores.

B.O.J.A.  20/12/2007	Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.

22. VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

B.O.E.  31/12/1999	R.D. 1836/1999, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E.  26/01/2000	Corrección de errores

B.O.E.  02/05/2000	Corrección de errores

Pararrayos radiactivos.

B.O.E.  11/07/1986	R.D. 1428/1986, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E   11/07/1986	Modificación.

Dominio radio eléctrico.

B.O.E   29/09/2001	R.D. 1066/2001, del Mº de la Presidencia.

B.O.E.  26/10/2001	Corrección de errores.

B.O.E.  16/04/2002	Corrección de errores.

B.O.E.  18/04/2002	Corrección de errores.

Instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales.

B.O.J.A.  20/06/2005	Decreto 59/2005 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

B.O.E.  27/12/2006	Instrucción de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

B.O.E.  23/10/2007	Modificación del Anexo

Comercialización de productos de construcción

D.O.U.E.  04/04/2011	Reglamento 305/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo

23. VIDRIOS

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal.

B.O.E.  01/03/1988	R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.

B.O.E.  09/05/2007	Modificación.