[image: image1.wmf] 


MODELO DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente documento reúne los requisitos exigibles por el Real Decreto 1627/1997 Publicado en el B.O.E nº 256 del 25 de octubre de 1997, si bien, no constituye un modelo oficial de cumplimentación, sino una opción para el autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud, quien puede utilizar otros modelos o elaborar uno individualizado basándose en ellos.

La ficha de supuestos debe ser firmada por el promotor. Deberá incluirse siempre en los proyectos de ejecución, independientemente del técnico que redacte el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL E.B.S.S.

1.  Rellenar siempre el índice.

2.  Personalizar al máximo el documento, incluyendo únicamente los riesgos concretos para cada obra especifica.

3.  Incluir siempre: (FICHA 1)

-La ficha de datos generales

-Riesgos ajenos a la ejecución de la obra

4.  En las fichas de Riesgos en la fase de ejecución de la obra, incluir sólo las que correspondan. (FICHA 2-11)

5.  Incluir siempre:

-Riesgos en los medios auxiliares (marcar sólo los necesarios) (FICHA 12 y 13)

-Riesgos en la maquinaria. (marcar solo los necesarios) (FICHA 14-16)

-Riesgos en las instalaciones provisionales (marcar sólo los necesarios) (FICHA 17 y 18)

6.  Los riesgos especificados se marcarán con una X en cada caso.

7.  Se han dejado casillas en blanco para determinados casos muy específicos de una casuística concreta.

8.  Se aconseja rellenar las observaciones.

9.  Incluir siempre la ficha de riesgos previstos para trabajos posteriores (FICHA 19)

10.  Se aconseja incluir la ficha correspondiente a la normativa vigente.
	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUPUESTOS CONSIDEADOS EN EL R.D. 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, A EFECTOS DE LA REDACCIÓN DE UN ESS O EBSS

	INFORMACIÓN PREVIA

	
	

	


	PROYECTO:
	     

	SITUACIÓN:
	     

	ENCARGANTE:
	     

	ARQUITECTO:
	     


1. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.

	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
	      euros

	GASTOS GENERALES       %:
	      euros

	BENEFICIO INDUSTRIAL      %:
	      euros 

	VALOR DEL PRESUPUESTO POR CONTRATA
	      euros


2. SUPUESTOS CONSIDERADOS A EFECTOS DEL ART 4º DEL R.D. 1627/1997.

	El presupuesto de ejecución por contra incluido en el proyecto es igual o superior a 450.759.08 euros.
	 FORMCHECKBOX 
 SI

	
	 FORMCHECKBOX 
 NO


	La duración estimada de días laborables es superior a 30, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
	 FORMCHECKBOX 
 SI

	
	 FORMCHECKBOX 
 NO


	El volumen de mano de obras estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.
	 FORMCHECKBOX 
 SI

	
	 FORMCHECKBOX 
 NO


	Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

      
	 FORMCHECKBOX 
 SI

	
	 FORMCHECKBOX 
 NO


Dado que no se cumple ninguna de las condiciones que obligan a la redacción de un estudio de seguridad y salud, en la ejecución de las obras es suficiente un estudio básico de seguridad y salud.
Por el presente documento, el promotor se compromete a facilitar a la dirección facultativa todos los datos de contratación de obras. 
En el supuesto de que, en dicha contratación, o durante la ejecución de las obras, el presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Real Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el promotor estará obligado a encargar el correspondiente estudio de seguridad y salud redactado por un técnico competente y, así mismo, a exigir del contratista la elaboración del plan de seguridad y salud adaptado al mismo.

	El promotor:
	El arquitecto/a:

	Fecha:

     
Firmado:  
     
	Fecha:

     
Firmado:  
     


ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D. 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

BOE 256, de 25 de octubre de 1997
	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D. 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN


	ÍNDICE 

	
	

	


El presente documento consta de los siguientes apartados:
	ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

	Nº
	Contenido

	



Introducción

	 FORMCHECKBOX 

	0
	Disposiciones previas 

	GENERAL

	 FORMCHECKBOX 

	1
	Datos generales. 

	 FORMCHECKBOX 

	1
	Dotaciones higiénicas y sanitarias. 

	 FORMCHECKBOX 

	1
	Riesgos generales debidos a las condiciones climatológicas. 

	RIESGOS LABORALES

	                 Riesgos en el proceso constructivo.

	                 Riesgos en la fase de ejecución de la obra:

	 FORMCHECKBOX 

	2
	Demoliciones.

	 FORMCHECKBOX 

	3
	Movimiento de tierras.

	 FORMCHECKBOX 

	4
	Cimentación.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Profunda 

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Superficial

	 FORMCHECKBOX 

	5
	Estructuras.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Hormigón armado.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Metálica.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Muro portante.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Madera.

	 FORMCHECKBOX 

	6
	Albañilería.

	 FORMCHECKBOX 

	7
	Cubiertas.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Plana.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Inclinadas.

	 FORMCHECKBOX 

	8
	Instalaciones.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Electricidad.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Fontanería.

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Saneamiento

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Especiales.

	 FORMCHECKBOX 

	9
	Revestimientos.

	 FORMCHECKBOX 

	10
	Carpintería y vidrios.

	 FORMCHECKBOX 

	11
	Pinturas e imprimaciones.

	                Riesgos en los medios auxiliares:

	 FORMCHECKBOX 

	12
	Andamios.

	 FORMCHECKBOX 

	13
	Escaleras, puntales, protecciones…

	                Riesgos en la maquinaria:

	 FORMCHECKBOX 

	14
	Movimiento de tierras y transporte.

	 FORMCHECKBOX 

	15
	Elevación.

	 FORMCHECKBOX 

	16
	Maquinaria manual.

	                Riesgos en las instalaciones provisionales:

	 FORMCHECKBOX 

	17
	Instalación provisional eléctrica.

	 FORMCHECKBOX 

	18
	Producción de hormigón.

	 FORMCHECKBOX 

	19
	Protección contra incendios.

	                Previsiones para los trabajos posteriores:

	 FORMCHECKBOX 

	20
	Previsión de los trabajos posteriores.

	NORMATIVA:

	 FORMCHECKBOX 

	21
	Normas de seguridad aplicables.


	Introducción


El Real Decreto 1627/1997, 24 de octubre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)
1.- El promotor deberá designar: (art. 3.)
· Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. 

· Antes del comienzo de las obras, al coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras en aquellos casos en los que intervengan varios trabajadores autónomos, subcontratas o varias contratas. 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista, salvo en el supuesto considerado (art. 1. 3.).

3.- El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico. En el citado plan de seguridad y salud se podrán definir las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el estudio básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto).

4.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras o, cuando no sea obligatoria su designación, por la dirección facultativa. (véase art. 7.).

5.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D. 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN


	1

	
	

	DATOS GENERALES.


	AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

	AUTOR
	     

	TITULACIÓN
	     


	IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

	DENOMINACIÓN
	     

	PROMOTOR
	     

	SITUACIÓN
	     

	PRESUPUESTO DE CONTRATA
	     

	PLAZO DE EJECUCIÓN 
	     

	Nº MÁXIMO DE OPERARIOS
	     


	DATOS DEL SOLAR

	SUPERFICIE DE PARCELA
	     

	LÍMITES DE PARCELA
	     

	ACCESO A LA OBRA
	     

	TOPOGRAFÍA
	     

	EDIFICIOS COLINDANTES 
	     

	SERVIDUMBRES
	     

	OBSERVACIONES
	     


	DOTACIONES

	SERVICIOS HIGIÉNICOS (Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI)

	Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

	Vestuarios:
	2 m² por trabajador.

	Lavabos:
	1 cada 10 trabajadores o fracción.

	Ducha:
	1 cada 10 trabajadores o fracción

	Retretes:
	1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.

	ASISTENCIA SANITARIA

	Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.

Los botiquines contendrán como mínimo:



	
	Agua destilada, analgésicos, jeringuillas, pinzas y guantes desechables, antisépticos y desinfectantes autorizados, antiespasmódicos, antiespasmódicos, termómetro, vendas, gasas, apósitos y algodón, tijeras, torniquete.




	SERVICIOS HIGIÉNICOS
	
	ASISTENCIA SANITARIA

	 FORMDROPDOWN 
  Vestuarios
	
	Nivel de asistencia
	Nombre y distancia
	

	 FORMDROPDOWN 
  Lavabos
	
	Primeros auxilios:
	Botiquín.
	En la propia obra.

	 FORMDROPDOWN 
  Ducha
	
	Centro de Urgencias:
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 
  Retretes
	
	Centro Hospitalario:
	     
	     


	NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE LAS DOTACIONES

	R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3)
	R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

	
	


	RIESGOS LABORALES.

	RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

	 FORMCHECKBOX 
 Vallado del solar en toda su extensión.

	 FORMCHECKBOX 
 Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.

	 FORMCHECKBOX 
 Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).

	 FORMCHECKBOX 
 Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.

	 FORMCHECKBOX 
 Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra.

	 FORMCHECKBOX 
 Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.


	RIESGOS DEBIDOS A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

	RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

	Los riesgos por condiciones climatológicas extremas se deben a diferentes fenómenos atmosféricos que pueden poner en peligro a los trabajadores de las obras de construcción. Entre otros, podemos encontrar los siguientes:

· Altas temperaturas
· Bajas temperaturas
· Nevadas y heladas

· Lluvia intensa

· Tormenta

· Viento
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2023, que modifica al Real Decreto 486/1997, el coordinador en materia de seguridad y salud deberá atender los avisos y alertas meteorológicas establecidas por los organismos oficiales, para lo que el organismo de referencia será la Agencia Estatal de Meteorología, a través de cualquiera de sus canales. No obstante, cuando no existan alertas, pero las condiciones climatológicas puedan suponer un riesgo para los trabajadores, el coordinador en materia de seguridad y salud organizará los trabajos junto con la dirección facultativa para minimizar los riesgos.



	FRIO EXTREMO. BAJAS TEMPERATURAS, NEVADAS Y HELADAS.

	Riesgos generales.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Ropa de abrigo adecuada.
	 FORMCHECKBOX 
 Organización de los trabajos: 

     Trabajo en interiores cuando sea posible.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Disponer zona calefactada para trabajadores.

	 FORMCHECKBOX 
 Efectos respiratorios
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante.
	 FORMCHECKBOX 
 Protección de dispositivos eléctricos.

	 FORMCHECKBOX 
 Hipotermia
	 FORMCHECKBOX 
 Uso de impermeables.
	 FORMCHECKBOX 
 Dispensadores de bebidas calientes.

	 FORMCHECKBOX 
 Congelación de la piel
	 FORMCHECKBOX 
 Gorros y/o pasamontañas.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Ropa de repuesto para los casos
     en los que queden mojadas.
	 FORMCHECKBOX 
      


	FRIO EXTREMO. LLUVIA INTENSA Y TORMENTAS.

	Riesgos generales.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Uso de impermeables.
	 FORMCHECKBOX 
 Organización de los trabajos: 

     Trabajo en interiores cuando sea posible.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas por resbalamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Evitar trabajos en cubiertas cuando haya riesgo de 
      Tormenta.

	 FORMCHECKBOX 
 Alcance de rayos.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante.
	 FORMCHECKBOX 
 Evitar el uso de dispositivos eléctricos cuando haya 
     riesgo de tormenta.

	 FORMCHECKBOX 
 Descargas eléctricas
	 FORMCHECKBOX 
 Gorros y pasamontañas
	 FORMCHECKBOX 
 Interrupción de trabajos cuando afecte a la visibilidad

	 FORMCHECKBOX 
 Desprendimiento y corrimiento 
     de tierras
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos cerca de líneas o 
     transformadores eléctricos.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos en terrenos no entibados o 
     o no contenidos.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Evitar los terrenos abiertos y despejados.


	FRIO EXTREMO. VIENTO.

	Riesgos generales.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Organización de los trabajos: 

      Evitar los trabajos en altura con vientos > 50 km/h.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés y anclaje a puntos fijos.
	 FORMCHECKBOX 
 Arriostramiento de maquinaria.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes con elementos basculantes por el viento
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Acopio adecuado de elementos que puedan ser succionados por el viento (chapas, paneles…)

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	FRIO EXTREMO. ALTAS TEMPERATURAS.

	Riesgos generales.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes de calor
	 FORMCHECKBOX 
 Ropa ligera y transpirable y de colores claros.
	 FORMCHECKBOX 
 Organización de los trabajos: 

     Trabajo en interiores ventilados cuando sea posible.

	 FORMCHECKBOX 
 Insolación
	 FORMCHECKBOX 
 Crema solar.
	 FORMCHECKBOX 
 Dispensadores de agua fría

	 FORMCHECKBOX 
 Quemaduras en la piel.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafa solar con protección UV
	 FORMCHECKBOX 
 Reducción del ritmo de trabajo en horas centrales:
    Evitar tareas pesadas en horas de máxima temperatura

	 FORMCHECKBOX 
 Deshidratación
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Planificación de pausas de recuperación

	 FORMCHECKBOX 
 Calambres
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Evitar la exposición al sol en horas centrales de día y 
     con radiación UV alta – Rotación en tareas.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Maquinaria de apoyo para tareas pesadas

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Reducir la jornada o suspenderla cuando exista alerta naranja o roja por altas temperaturas (*)


(*) A criterio del coordinador de seguridad y salud en coordinación con el director de la obra y el director de la ejecución de la obra.
	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	2

	
	

	DEMOLICION


	Descripción de los trabajos.

	 FORMCHECKBOX 
 Antes de la demolición.

	 FORMCHECKBOX 
 Durante la demolición.

	 FORMCHECKBOX 
 Después de la demolición.

	 FORMCHECKBOX 
      
	

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios sujetos y arriostrados

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de seguridad para caídas >2m.

	 FORMCHECKBOX 
 Descalces en edificios colindantes
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome de andamios.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes perimetrales normalizadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Hundimiento.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas de seguridad según normativa.

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos o aplastamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Protección contra gases tóxicos.
	 FORMCHECKBOX 
 Lonas para evitar la propagación del polvo.

	 FORMCHECKBOX 
 Interferencia con instalaciones enterradas
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y traje de agua, según caso
	 FORMCHECKBOX 
 Entradas al edificio protegidas.

	 FORMCHECKBOX 
 Intoxicación.
	 FORMCHECKBOX 
 Equipo de soldador.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de peligro.

	 FORMCHECKBOX 
 Explosiones e incendios
	 FORMCHECKBOX 
 Mástiles y cables fiadores.
	 FORMCHECKBOX 
 Iluminación de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Quemaduras o radiaciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Máquinas y herramientas con protección 

     normalizada.

	 FORMCHECKBOX 
 Fallo de la maquinaria
	 FORMCHECKBOX 
      
	

	 FORMCHECKBOX 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Cercado de la obra según normativa.

	 FORMCHECKBOX 
 Heridas punzantes, cortes, golpes…
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	
	

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.

	 FORMCHECKBOX 
 Coordinación en la entrada y salida de materiales.
	 FORMCHECKBOX 
 No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción 

	 FORMCHECKBOX 
 Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación 

     entre ejes del vehículo, como mínimo 6m.
	 FORMCHECKBOX 
 Sanear las zonas con riesgo de desplome.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Proteger huecos y fachadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar las zonas de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Localizar los sistemas de distribución subterráneos.
	 FORMCHECKBOX 
 Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

	 FORMCHECKBOX 
 Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.
	 FORMCHECKBOX 
 Acotar zona de acción de cada máquina.

	 FORMCHECKBOX 
 No cargar los camiones más de lo admitido.
	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza y orden en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.
	 FORMCHECKBOX 
 Medios auxiliares adecuados al sistema.

	 FORMCHECKBOX 
 Evitar sobrecargas en los forjados.
	 FORMCHECKBOX 
 Anular antiguas instalaciones.

	 FORMCHECKBOX 
 Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Ruidos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
 Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Vibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas antipolvo, antipartículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Lonas para evitar la propagación del polvo.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Protectores auditivos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástiles y cables fiadores.

	 FORMCHECKBOX 
 Polvo ambiental.
	 FORMCHECKBOX 
 Faja y muñequera antivibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad anclado.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad
	

	 FORMCHECKBOX 
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a

     caídas al vacío de bocas de descarga.
	 FORMCHECKBOX 
 Riego con agua.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza.


	Riesgos especiales.

	      


	Observaciones.

	La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	NTE-ADD.
	

	R.D. 485/97. Señalizaciones.
	


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	3

	
	

	MOVIMIENTO DE TIERRAS


	Descripción de los trabajos.

	Trabajo Mecánico
	 FORMCHECKBOX 
 Palas cargadoras y retroexcavadoras (Pozos y zapatas)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Transporte con camiones.

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	Trabajo Manual
	 FORMCHECKBOX 
 Retoques en el fondo de la excavación.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Transporte con vehículos de distinto cubicaje.

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas de delimitación de borde.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas de paso > 60cm con barandilla de seguridad en borde de excavación de 90cm.

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome y hundimiento del terreno
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Descalces en edificios colindantes
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y traje de agua, según caso
	 FORMCHECKBOX 
 Topes al final de recorrido

	 FORMCHECKBOX 
 Aplastamientos y atrapamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Protección contra gases tóxicos.
	 FORMCHECKBOX 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Atropellos, colisiones y vuelcos. 
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado normalizado según 

     trabajo
	 FORMCHECKBOX 
 Señales de peligro.

	 FORMCHECKBOX 
 Fallo de la maquinaria.
	
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar el solar con vallas de protección.

	 FORMCHECKBOX 
 Interferencia con instalaciones enterradas
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Módulos prefabricados o tableros para proteger la excavación con mala climatología.

	 FORMCHECKBOX 
 Intoxicación por lugares insalubres.
	 FORMCHECKBOX 
      
	

	 FORMCHECKBOX 
 Explosiones e incendios.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención
	 FORMCHECKBOX 
 Control de mantenimiento mecánico de maquinas.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.
	 FORMCHECKBOX 
 Vallado y saneo de bordes, con protección lateral.

	 FORMCHECKBOX 
 Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
	 FORMCHECKBOX 
 No permanecer en el radio de acción de cada maquina.

	 FORMCHECKBOX 
 Rampas con pendiente y anchura adecuada.
	 FORMCHECKBOX 
 Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.

	 FORMCHECKBOX 
 Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal > 6m 
	 FORMCHECKBOX 
 No permanecer bajo frente de excavación.

	 FORMCHECKBOX 
 Orden en el tráfico de vehículos y acceso de trabajadores.
	 FORMCHECKBOX 
 Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

	 FORMCHECKBOX 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza y orden en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Localizar las instalaciones subterráneas.
	 FORMCHECKBOX 
 No circular camión con volquete levantado.

	 FORMCHECKBOX 
 Achicar el agua.
	 FORMCHECKBOX 
 No sobrecargar los camiones.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelcos o deslizamientos de máquinas.
	 FORMCHECKBOX 
 Protectores auditivos.
	 FORMCHECKBOX 
 Excavación protegida por tiras reflectantes.

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de piedras y terrones.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas antipolvo.
	 FORMCHECKBOX 
 Se dispondrá de topes cerca del talud.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de los pozos.

	 FORMCHECKBOX 
 Ruidos y vibraciones
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés de seguridad anclado, para caídas > 2m
	 FORMCHECKBOX 
 Iluminación de la excavación.

	 FORMCHECKBOX 
 Generar polvo o excesivos gases tóxicos.
	
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización y ordenación del trafico de maquinas

	 FORMCHECKBOX 
 No acopiar junto a borde de excavación.
	 FORMCHECKBOX 
 Vaciado debidamente iluminado y señalado.

	 FORMCHECKBOX 
 No se socavará produciendo vuelco de tierra.
	 FORMCHECKBOX 
 No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente.

	 FORMCHECKBOX 
 Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
 Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas.

	 FORMCHECKBOX 
 Los trabajos en zanjas separados más de un metro
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	Código Estructural
	N.T.E - A.D.V. de Vaciados.

	N.T.E - E.H.Z. de Zanjas.
	N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas.

	N.T.E - C.C.T. de Taludes
	

	N.T.E - A.D.E. de Explanaciones.
	


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	4

	
	

	CIMENTACIÓN


	Descripción de los trabajos.

	Superficiales
	 FORMCHECKBOX 
 Colocación de parrillas y esperas.
	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 
 Colocación de armaduras.
	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 
 Hormigonado.
	 FORMCHECKBOX 


	Profundas
	 FORMCHECKBOX 
 Excavación con maquina a rotación.
	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza de hormigón con descabezado de pilotes

	
	 FORMCHECKBOX 
 Fabricación y colocación de armaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Realización de encepados de hormigón

	
	 FORMCHECKBOX 
 Hormigonado.
	

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y traje de agua, según caso.
	 FORMCHECKBOX 
Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de operarios.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón y arnés de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Atropellos, colisiones y vuelcos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Proteger con barandilla resistente.

	 FORMCHECKBOX 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de paso con barandilla en bordes.

	 FORMCHECKBOX 
 Riesgos por contacto con hormigón.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado con barbuquejo
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas de 0.9m, listón intermedio y rodapié.

	 FORMCHECKBOX 
 Descalces en edificios colindantes.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalizar las rutas interiores de obra.

	 FORMCHECKBOX 
 Hundimientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mandil de cuero para el ferrallista.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos y aplastamientos.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno.
	 FORMCHECKBOX 
 Personal cualificado y responsable para cada trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
	 FORMCHECKBOX 
 Vigilancia diaria del terreno con testigos.

	 FORMCHECKBOX 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza en las zonas de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo.
	 FORMCHECKBOX 
 Organizar trafico y señalización.

	 FORMCHECKBOX 
 Riguroso control de mantenimiento mecánico de la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
 Establecer medios auxiliares adecuados al sistema

	 FORMCHECKBOX 
 Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales
	 FORMCHECKBOX 
 Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.

	 FORMCHECKBOX 
 Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales.
	 FORMCHECKBOX 
 Vigilar el estado de los materiales.

	 FORMCHECKBOX 
 Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de salida a vía pública de vehículos.

	 FORMCHECKBOX 
 Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar áreas para acopio de material con límites en 

     el apilamiento y calzos de madera.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.
	 FORMCHECKBOX 
 Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Desprendimiento de tierras o piedras.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Vigilancia diaria del terreno con testigos. 

	 FORMCHECKBOX 
 Resbalón producido por lodos.
	 FORMCHECKBOX 
 Botas homologadas según trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Proteger con barandilla resistente.

	 FORMCHECKBOX 
 Derrame del hormigón.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado con barbuquejo 
	 FORMCHECKBOX 
 Topes al final de recorrido

	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios y plataformas.

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza de bordes.
	 FORMCHECKBOX 
 No permanecer en el radio de acción de cada maquina.

	 FORMCHECKBOX 
 No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Evitar sobrecargas no previstas.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	      


	Observaciones.

	     

	

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	Código Estructural
	N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos.

	N.T.E.-C.C.P. de Pantallas.
	N.T.E.-C.C.M. de Muros.


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	5

	
	

	ESTRUCTURAS


	Descripción de los trabajos.

	Hormigón armado
	 FORMCHECKBOX 
 Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas
	Metálicas
	 FORMCHECKBOX 
 Cerchas.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Forjado bidireccional con casetones.
	
	 FORMCHECKBOX 
 Pórticos.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Losa armada.
	
	 FORMCHECKBOX 
      

	Encofrado
	 FORMCHECKBOX 
 De maderas con puntales telescópicos
	Maderas
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
 Con paneles metálicos
	
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas de operarios.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Proteger los huecos en planta con barandilla 

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material o herramientas.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono apropiado de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Al desmontar redes, sustituirlas por barandillas.

	 FORMCHECKBOX 
 Afecciones en mucosas. 
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Perímetro exterior del techo de planta baja                         

	 FORMCHECKBOX 
 Afecciones oculares.
	 FORMCHECKBOX 
 Mosquetón de seguridad
	protegido con visera madera capaz de 600kg/m2.

	 FORMCHECKBOX 
 Radiación o quemaduras por soldadura.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado apropiado al trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
Tableros o planchas rígidas para huecos.

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelco de la estructura.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados (goma, cuero,
	 FORMCHECKBOX 
 Comprobar que las maquinas y herramientas 

     disponen de protecciones según normativa.

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en la piel (dermatosis)
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y traje de agua, según caso
	

	 FORMCHECKBOX 
 Explosión o incendio de gases licuados.
	 FORMCHECKBOX 
 Mandil de cuero para el ferrallista.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes verticales tipo “pértiga y horca” colgadas cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias de objetos, unidas y atadas al forjado

	 FORMCHECKBOX 
 Aplastamiento y atrapamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Polainas para manejo de hormigón
	

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocución.
	 FORMCHECKBOX 
 Protector de sierra.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Insolación.
	 FORMCHECKBOX 
 Pantalla para soldador.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes horizontales para trabajos de 

     desencofrado.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes sin control de carga suspendida.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástil y cable fiador.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Cortes, golpes, pinchazos…
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas de protección.

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar áreas, para acopio de material seco y protegido.
	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza y orden en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.
	 FORMCHECKBOX 
 El hierro se corta y monta en mesa de ferralla.

	 FORMCHECKBOX 
 Movimiento de cubeta de hormigón dirigido y señalado.
	 FORMCHECKBOX 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.

	 FORMCHECKBOX 
 Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
	 FORMCHECKBOX 
 Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.

	 FORMCHECKBOX 
 Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo
	 FORMCHECKBOX 
 Ejecución losa escalera con forjado e inmediato   

     peldañeado.

	 FORMCHECKBOX 
 Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad. 
	 FORMCHECKBOX 
 No almacenar material pesado encima de los encofrados.

	 FORMCHECKBOX 
 Evitar humedades perniciosas permanentes.
	 FORMCHECKBOX 
 No variar la hipótesis de carga.

	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados.
	 FORMCHECKBOX 
 Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos.

	 FORMCHECKBOX 
 El material se almacenará en capas perpendiculares sobre 

     durmientes de madera altura máxima 1.5m.
	 FORMCHECKBOX 
 Soldadura en altura desde guindola con barandilla 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Prohibido trepar por la estructura.

	 FORMCHECKBOX 
 No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).
	 FORMCHECKBOX 
 Encofrado total del forjado.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.
	 FORMCHECKBOX 



	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados (goma, cuero)
	 FORMCHECKBOX 
 Redes verticales. 

	 FORMCHECKBOX 
 Derramado del hormigón.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado reforzado
	 FORMCHECKBOX 
 Redes horizontales. 

	 FORMCHECKBOX 
 Cortes y golpes.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Acceso a la obra protegido.

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado a punto fijo.
	 FORMCHECKBOX 
 Rutas interiores señalizadas y protegidas.

	 FORMCHECKBOX 
 Ruidos y vibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Protectores antivibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas portaherramientas
	 FORMCHECKBOX 
 Retirada de la madera de encofrado con puntas.

	 FORMCHECKBOX 
 Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.
	 FORMCHECKBOX 
 Desenchufar las maquinas que no se estén utilizando.


	Riesgos especiales.

	     


	Observaciones.

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado.
	

	UNE 81650 Redes.
	


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	6

	
	

	ALBAÑILERÍA


	Descripción de los trabajos.

	 FORMCHECKBOX 
 Enfoscados.
	 FORMCHECKBOX 
 Tabiquería

	 FORMCHECKBOX 
 Guarnecido y enlucido.
	 FORMCHECKBOX 
 Cerramiento.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Falsos techos.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas de operarios.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla antipolvo.
	 FORMCHECKBOX 
 Viseras resistentes. a nivel de primera planta.

	 FORMCHECKBOX 
 Afecciones en mucosas y oculares. 
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas resistentes de seguridad para 

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Dediles reforzados para rozas.
	     huecos y aperturas en los cerramientos

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en la piel (dermatosis).
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes elásticas verticales y horizontales.

	 FORMCHECKBOX 
 Sobreesfuerzos.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados (goma, cuero)
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios normalizados.

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos y aplastamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón y arnés de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de carga y descarga.

	 FORMCHECKBOX 
 Incendios.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástil y cable fijador.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
       
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de las zonas de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza en el trabajo.

	     caídas al vacío de bocas de descarga.
	 FORMCHECKBOX 
 Correcta iluminación.

	 FORMCHECKBOX 
 Coordinación entre los distintos oficios.
	 FORMCHECKBOX 
 No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.

	 FORMCHECKBOX 
 Cerrar primero los huecos de interior de forjado.
	 FORMCHECKBOX 
 Cumplir las exigencias del fabricante.

	 FORMCHECKBOX 
 Acceso al andamio de personas y material, desde el interior del edificio
	 FORMCHECKBOX 
 Escaleras peldañeadas y protegidas.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas resistentes de seguridad para 

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados (goma, cuero)
	     huecos y aperturas en los cerramientos

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes en extremidades.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas al corte.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla antipolvo.
	 FORMCHECKBOX 
 Lonas.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de las zonas de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Coordinación entre los distintos oficios.

	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de caída de objetos.
	 FORMCHECKBOX 
 Se canalizará o localizará la evacuación del escombro.

	 FORMCHECKBOX 
 Máquinas de corte, en lugar ventilado.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970.
	     

	     
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	7

	
	

	CUBIERTAS


	Descripción de los trabajos.

	Inclinada.
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	Plana:
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas de carga y descarga de material.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas en altura de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Huecos tapados con tablones clavados a forjado

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de objetos a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Marquesina bajo forjado de cubierta.

	 FORMCHECKBOX 
 Hundimiento de superficie de apoyo. 
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios perimetrales en aleros 

	 FORMCHECKBOX 
 Quemaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados
	 FORMCHECKBOX 
 Pasarelas de circulación (60cm) señalizadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Explosiones.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástil y cable fiador.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes rómbicas tipo “pértiga y horca” colgadas

cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias de objetos, unidas y atadas al forjado.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes o cortes con material.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Insolación.
	 FORMCHECKBOX 
      
	

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en la piel.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas rígidas y resistentes.

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender trabajos con climatología adversa.
	 FORMCHECKBOX 
 Cable de fijación en cumbrera para arnés especifico.

	 FORMCHECKBOX 
 Protecciones perimetrales en vuelos de tejado.
	 FORMCHECKBOX 
 Gas almacenado a la sombra y fresco.

	 FORMCHECKBOX 
 El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera
	 FORMCHECKBOX 
 Uso de válvulas antirretroceso de la llama

	 FORMCHECKBOX 
 Se iniciará el trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90cm
	 FORMCHECKBOX 
 Limpieza y orden en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Cumplir las exigencias del fabricante.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalizar obstáculos.

	 FORMCHECKBOX 
 Vigilar el buen estado de los materiales.
	 FORMCHECKBOX 
 No almacenar materiales en cubierta.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas en altura.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado
	 FORMCHECKBOX 
 Herramientas cogidas al mosquetón.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel. 
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Viseras y petos perimetrales.

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante.
	 FORMCHECKBOX 
 Cable de fijación en cumbrera para arnés 

     específico.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender trabajos en condiciones climáticas desfavorables
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado a elemento resistente. 
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	     
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	8

	
	

	INSTALACIONES


	Descripción de los trabajos.

	Instalación:
	 FORMCHECKBOX 
 Fontanería.
	 FORMCHECKBOX 
 Pararrayos.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Calefacción y climatización.
	 FORMCHECKBOX 
 Gas.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Electricidad y alumbrado.
	 FORMCHECKBOX 
 Protección contra incendios.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Antena TV-FM, parabólica,…
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
 Portero electrónico.
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ascensores y montacargas.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Inhalaciones tóxicas.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar la zona de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad homologado
	 FORMCHECKBOX 
 Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos, 

	 FORMCHECKBOX 
 Heridas o cortes.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	      debidamente protegidos

	 FORMCHECKBOX 
 Quemaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante apropiado.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de trabajo metálica con barandilla.

	 FORMCHECKBOX 
 Explosiones.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Cajas de interruptores con señal de peligro.

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Medios auxiliares adecuados según trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado a elemento resistente
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma provisional para ascensorista.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
 Protección de hueco de ascensor.

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástil y cable fiador.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Incendios.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en la piel.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 No usar ascensor antes de su autorización administrativa.
	 FORMCHECKBOX 
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.
	 FORMCHECKBOX 
 Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.

	 FORMCHECKBOX 
 Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y 
	 FORMCHECKBOX 
 Designar local para trabajos de soldadura ventilados.

	     fuerza (0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.
	 FORMCHECKBOX 
 Realizar las conexiones sin tensión.

	 FORMCHECKBOX 
 Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.
	 FORMCHECKBOX 
 Pruebas de tensión después del acabado de instalación.

	 FORMCHECKBOX 
 Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.
	 FORMCHECKBOX 
 Revisar herramientas manuales para evitar golpes.

	 FORMCHECKBOX 
 Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con 
	 FORMCHECKBOX 
 No se trabajará en cubierta con mala climatología

	     carcasa aislante.
	 FORMCHECKBOX 
 Gas almacenado a la sombra y fresco.

	 FORMCHECKBOX 
 El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua.
	 FORMCHECKBOX 
 No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.

	 FORMCHECKBOX 
 Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de trabajo metálica con barandilla

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad homologado.
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar la zona de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado antideslizante apropiado.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado a elemento resistente.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisar herramientas manuales para evitar golpes.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 No se trabajará en cubierta con mala climatología.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	R.E.B.T. 
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	9

	
	

	REVESTIMIENTOS


	Descripción de los trabajos.

	Trabajos:
	 FORMCHECKBOX 
 Solados.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alicatados.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Aplacados.

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Proteger los huecos con barandilla de seguridad

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas en altura de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Los pescantes y aparejos de andamios colgados 

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de objetos a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono apropiado de trabajo.
	     serán metálicos según ordenanza.

	 FORMCHECKBOX 
 Afecciones en mucosas. 
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado reforzado con puntera.
	 FORMCHECKBOX 
 Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados

	 FORMCHECKBOX 
 Afecciones oculares.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en la piel (dermatosis)
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios normalizados.

	 FORMCHECKBOX 
 Inhalación de polvo.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes perimetrales (buen estado y colocación)

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras en la cara.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de carga y descarga de material.

	 FORMCHECKBOX 
 Cortes.
	 FORMCHECKBOX 
      
	

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Iluminación con lámparas auxiliares según normativa.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamio limpio de material innecesario.

	 FORMCHECKBOX 
 Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
 No amasar mortero encima del andamio.  

	 FORMCHECKBOX 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
	 FORMCHECKBOX 
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. 

	 FORMCHECKBOX 
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Delimitar la zona de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Correcto acopio de material.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes y aplastamiento de dedos.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Uso de agua en el corte

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras en la cara.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares
	 FORMCHECKBOX 
 Especial cuidado en el manejo de material.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Máquinas de corte en lugar ventilado.

	 FORMCHECKBOX 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	     
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	10

	
	

	CARPINTERÍAS Y VIDRIOS


	Descripción de los trabajos.

	Carpintería:
	 FORMCHECKBOX 
 Madera.
	 FORMCHECKBOX 
 Aluminio.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Metálica.
	 FORMCHECKBOX 
 PVC

	
	 FORMCHECKBOX 
 Cerrajería
	 FORMCHECKBOX 
      

	Vidrios
	 FORMCHECKBOX 
 Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Lucernarios o claraboyas.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Vidrieras grandes.

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas en altura de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad homologado
	 FORMCHECKBOX 
 Señalizaciones con trazos de cal.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de objetos a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono apropiado de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
Trompas de vertido para eliminación de residuos.

	 FORMCHECKBOX 
 Heridas en extremidades.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado reforzado con puntera.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Aspiraciones de polvo.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes con objetos.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Sobreesfuerzos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante antipolvo.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Cortes.
	 FORMCHECKBOX 
 Muñequeras y manguitos.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Arnés anclado a elemento resistente
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
	 FORMCHECKBOX 
 Correcto almacenamiento del material.

	 FORMCHECKBOX 
 Maquinaria desconectada si el operario no la está utilizando
	 FORMCHECKBOX 
 No se trabajará en cubierta con mala climatología

	 FORMCHECKBOX 
 Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de 

     plataforma protegida de barandilla de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Vidrios grandes manipulados con ventosas.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Manejo correcto en el transporte del vidrio.

	 FORMCHECKBOX 
 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación definitiva
	 FORMCHECKBOX 
Cercos sobre precercos debidamente apuntalados.

	 FORMCHECKBOX 
 Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales
	 FORMCHECKBOX 
 Precerco con listón contra deformación a 60cm

	 FORMCHECKBOX 
 Las carpinterías se asegurarán hasta su colocación definitiva.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Recogida de fragmentos de vidrio. 
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza en el trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Generar polvo (corte, pulido o lijado).
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante antipolvo.
	 FORMCHECKBOX 
Se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes en los dedos.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas protectoras de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad homologado.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Generar excesivos gases tóxicos.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Señalizaciones con trazos de cal.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza en el trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	     
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
	11

	
	

	PINTURAS E IMPRIMACIONES


	Descripción de los trabajos.

	Tipo de aplicación
	 FORMCHECKBOX 
 Barnices

	
	 FORMCHECKBOX 
 Disolventes

	
	 FORMCHECKBOX 
 Pinturas

	
	 FORMCHECKBOX 
 Adhesivos

	
	 FORMCHECKBOX 
 Resina epoxi

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
Otros derivados:
	          

	

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono apropiado de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas móviles con dispositivos de segurid.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas de andamios o escaleras.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas para pinturas en techos.
	 FORMCHECKBOX 
 Se acotará la zona inferior de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Disponer de zonas de enganche para seguridad

	 FORMCHECKBOX 
 Intoxicación por atmósferas nocivas.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla homologada con filtro
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Explosión e incendios.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras o lesiones en la piel.
	 FORMCHECKBOX 
 Mástil y cable fiador
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Contacto con superficies corrosivas.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Quemaduras.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocución.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
	 FORMCHECKBOX 
 Envases almacenados correctamente cerrados.

	 FORMCHECKBOX 
 Maquinaria desconectada si el operario no la está utilizando
	 FORMCHECKBOX 
 Material inflamable alejado de eventuales focos de 

	 FORMCHECKBOX 
 Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.
	     calor y con extintor cercano.

	 FORMCHECKBOX 
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas.

	 FORMCHECKBOX 
 Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos
	 FORMCHECKBOX 
 Uso de válvulas antirretroceso de la llama.

	 FORMCHECKBOX 
 Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.
	 FORMCHECKBOX 
 Evitar el contacto de la pintura con la piel.

	 FORMCHECKBOX 
 Cumplir las exigencias con el fabricante.
	 FORMCHECKBOX 
 Orden y limpieza en el trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
 Compresores con protección en poleas de transmisión.
	 FORMCHECKBOX 
 Correcto acopio del material.

	 FORMCHECKBOX 
 Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas para pinturas en techos.
	 FORMCHECKBOX 
 Disponer de zonas de enganche para seguridad

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras en la piel.  
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataformas móviles con seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Generar excesivos gases tóxicos.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla homologada con filtro
	 FORMCHECKBOX 
 Se acotará la zona inferior de trabajo.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes protectores.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado apropiado.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Evitará el contacto de la pintura con la piel.

	 FORMCHECKBOX 
 Ventilación natural o forzada.
	 FORMCHECKBOX 
 Uso adecuado de los medios auxiliares.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     


	Observaciones.

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I
	12

	
	

	


	Medios auxiliares.

	 FORMCHECKBOX 
 Andamios colgados.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios metálicos tubulares.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de soldador en altura.

	 FORMCHECKBOX 
 Andamios de caballetes.
	 FORMCHECKBOX 
 Andamios sobre ruedas
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas del personal.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de zona de influencia 

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	     durante su montaje y desmontaje.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes durante montaje o transporte.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelco de andamios.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Desplomes.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Sobreesfuerzos.
	 FORMCHECKBOX 
 Los operarios no padecerán trastornos 
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Aplastamientos y atrapamientos.
	    orgánicos que puedan provocar accidentes
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Los inherentes al trabajo a realizar.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	Andamios de servicio en general:
	Andamios metálicos tubulares:

	 FORMCHECKBOX 
 Cargas uniformemente repartidas.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de trabajo perfectamente estable.

	 FORMCHECKBOX 
 Los andamios estarán libres de obstáculos.
	 FORMCHECKBOX 
 Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico.

	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.
	 FORMCHECKBOX 
 Se protegerá el paso de peatones.

	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.
	 FORMCHECKBOX 
 Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.

	 FORMCHECKBOX 
 Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.
	 FORMCHECKBOX 
 No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales.

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos con climatología desfavorable.
	Andamios colgados móviles:

	 FORMCHECKBOX 
 Se anclarán a puntos fuertes evitando su desplazamiento.
	 FORMCHECKBOX 
 Se desecharán los cables defectuosos.

	 FORMCHECKBOX 
 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.
	 FORMCHECKBOX 
 Sujeción con anclajes al cerramiento.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente.

	Andamios metálicos sobre ruedas:
	 FORMCHECKBOX 
 Las andamiadas serán menores de 8 metros.

	 FORMCHECKBOX 
 No se moverán con personas o material sobre ellos.
	 FORMCHECKBOX 
 Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros.

	 FORMCHECKBOX 
 No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura.
	Andamios de borriquetas o caballetes:

	 FORMCHECKBOX 
 Se apoyarán sobre bases firmes.
	 FORMCHECKBOX 
 Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.

	 FORMCHECKBOX 
 Se rigidizarán con barras diagonales.
	 FORMCHECKBOX 
 Para h>2m arriostrar (X de San Andrés) y poner barandillas

	 FORMCHECKBOX 
 No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.
	 FORMCHECKBOX 
 Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.

	Plataforma de soldador en altura:
	 FORMCHECKBOX 
 Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento

	 FORMCHECKBOX 
 Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.
	 FORMCHECKBOX 
 Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.

	 FORMCHECKBOX 
 Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Los cuelgues se harán por enganche doble.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	Cuando no se disponga de nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad. 

	En función de la complejidad del andamio elegido, deberá realizarse un plan de montaje, utilización y desmontaje, en los casos establecidos en el anexo al que hace referencia el artículo único del R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre del Mº de la Presidencia.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	R.D. 2177/2004, 12-11-04 Mº de la Presidencia.
	UNE-EN 12810-1, 12810-2

	UNE-EN 74-1. 74-2, 74-3, 74-4 
	UNE-EN 12811-1, 12810-2


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II
	13

	
	

	


	Medios auxiliares.

	 FORMCHECKBOX 
 Escaleras de mano.
	 FORMCHECKBOX 
 Viseras de protección.
	 FORMCHECKBOX 
 Silo de cemento.

	 FORMCHECKBOX 
 Escaleras fijas.
	 FORMCHECKBOX 
 Puntales.
	 FORMCHECKBOX 
 Cables, ganchos y cadenas.

	 FORMCHECKBOX 
 Señalizaciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Técnicas de acceso y posicionamiento

      mediante cuerdas (“trabajos verticales”)
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas del personal.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de la zona de influencia

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas de material.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	     durante montaje, desmontaje y servicio

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes durante montaje o transporte.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Filtros de manga para evitar nubes de

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome visera de protección.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	     polvo (silo cemento).

	 FORMCHECKBOX 
 Sobreesfuerzos.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Equipos de protección contra caídas.

	 FORMCHECKBOX 
 Rotura por sobrecarga.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)
	 FORMCHECKBOX 
 Los operarios de “trabajos verticales”

	 FORMCHECKBOX 
 Aplastamientos y atrapamientos.
	 FORMCHECKBOX 
 Los operarios no padecerán trastornos 
	     estarán siempre a la misma altura

	 FORMCHECKBOX 
 Rotura por mal estado.
	     orgánicos que puedan provocar accidentes.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Deslizamiento por apoyo deficiente.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelco en carga, descarga y en servicio (silo cemento)
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Polvo ambiental (silo cemento).
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Los inherentes al trabajo a realizar.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Apertura de las escaleras de tijeras
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	Escalera de mano:
	Puntales:

	 FORMCHECKBOX 
 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas
	 FORMCHECKBOX 
 Se clavarán al durmiente y a la sopanda.

	 FORMCHECKBOX 
 No estarán en zonas de paso. Se colocarán de forma estable y fija.
	 FORMCHECKBOX 
 No se moverá un puntal bajo carga. 

	 FORMCHECKBOX 
 Los travesaños quedarán en posición completamente horizontal.
	 FORMCHECKBOX 
 Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente

	 FORMCHECKBOX 
 Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.
	 FORMCHECKBOX 
 Los puntales estarán perfectamente aplomados.

	 FORMCHECKBOX 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.
	 FORMCHECKBOX 
 Se rechazarán los defectuosos.

	 FORMCHECKBOX 
 Las escaleras de tijeras tendrán dispositivos anti – apertura.
	

	Visera de protección:
	

	 FORMCHECKBOX 
 Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera.
	Silos de cemento:

	 FORMCHECKBOX 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.
	 FORMCHECKBOX 
 Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa.

	Escaleras fijas:
	 FORMCHECKBOX 
 El silo colocado quedará anclado, firme y estable.

	 FORMCHECKBOX 
 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.
	 FORMCHECKBOX 
 En el trasiego se evitará formar nubes de polvo.

	Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:
	 FORMCHECKBOX 
 El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca

	 FORMCHECKBOX 
 Las cuerdas tendrán resistencia adecuada a su uso
	     del silo con vigilancia de otro operario.

	 FORMCHECKBOX 
 Se dispondrán elementos de apoyo y sujeción
	     


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9)
	R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.

	R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.)
	UNE-EN 12158-1

	
	


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA MAQUINARIA
	14

	
	

	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE


	Maquinaria

	 FORMCHECKBOX 
 Pala cargadora.
	 FORMCHECKBOX 
 Retroexcavadora.
	 FORMCHECKBOX 
 Bulldozer.

	 FORMCHECKBOX 
 Camión basculante.
	 FORMCHECKBOX 
 Dumper.
	 FORMCHECKBOX 
 Rodillo vibrante autopropulsado.

	 FORMCHECKBOX 
 Perforadora hidráulica o neumática.
	 FORMCHECKBOX 
 Pequeñas compactadoras.
	 FORMCHECKBOX 
 Camión de transporte de material.

	 FORMCHECKBOX 
 Camión hormigonera.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Choque con elemento fijo de la obra
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de los recorridos interiores.

	 FORMCHECKBOX 
 Atropello y aprisionamiento de operarios
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Las propias de la fase de Movimiento de

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de material desde la cuchara.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	     tierras.

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome de tierras a cotas inferiores.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado limpio de barro adherido.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome de taludes sobre la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
 Asiento anatómico.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Desplome de árboles sobre la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al subir o bajar de la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Incendios.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.
	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe el uso de estas máquinas en las 

	 FORMCHECKBOX 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
	     cercanías de líneas eléctricas.

	 FORMCHECKBOX 
 Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.
	 FORMCHECKBOX 
 La cuneta de los caminos próximos a la excavación

	 FORMCHECKBOX 
 Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al   

     suelo y se quitará la llave de contacto.
	 FORMCHECKBOX 
 Las retroexcavadoras circularán con la cuchara 

     plegada estará a un mínimo de 2 metros.

	 FORMCHECKBOX 
 Conservación periódica de los elementos de las máquinas.
	 FORMCHECKBOX 
 Freno de mano al bajar carga (camión basculante).

	 FORMCHECKBOX 
 Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Carga  y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelco y deslizamiento de la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	Las mismas que en la fase de Movimiento

	 FORMCHECKBOX 
 Ruido propio y de conjunto.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón elástico anti-vibratorio.
	de tierras.

	 FORMCHECKBOX 
 Vibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas anti-polvo en tiempo seco.
	 FORMCHECKBOX 
      


	 FORMCHECKBOX 
 Polvo ambiental.
	 FORMCHECKBOX 
 Muñequeras elásticas anti-vibratorias.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Condiciones ambientales extremas.
	 FORMCHECKBOX 
 Protecciones acústicas.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 Extintor de incendios en cabina.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.
	 FORMCHECKBOX 
 La velocidad estará en consonancia con la carga y 

     condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

	 FORMCHECKBOX 
 Se comprobará la resistencia del terreno.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA MAQUINARIA
	15

	
	

	MAQUINARIA DE ELEVACIÓN


	Maquinaria.

	 FORMCHECKBOX 
 Camión grúa.
	 FORMCHECKBOX 
 Grúa torre.
	 FORMCHECKBOX 
 Maquinillo o cabrestante mecánico.

	 FORMCHECKBOX 
 Montacargas.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de la carga.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Cable de alimentación bajo manguera

     anti-humedad y con toma de tierra.

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes con la carga.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Sobrecargas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Huecos de planta protegidos contra 

     caída de materiales.

	 FORMCHECKBOX 
 Atropello de personas.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en montaje o mantenimiento.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
 Motor y transmisiones cubiertos por 

     carcasa protectora.

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos y aplastamientos.
	 FORMCHECKBOX 
      
	

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de operarios.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Mantenimiento y manipulación según manual y normativa.
	Grúa torre:

	 FORMCHECKBOX 
 No volar la carga sobre los operarios.
	 FORMCHECKBOX 
 El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del alcance

y de la carga en punta.

	 FORMCHECKBOX 
 Colocar la carga evitando que bascule.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.
	 FORMCHECKBOX 
 Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista.

	 FORMCHECKBOX 
 No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.
	 FORMCHECKBOX 
 Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del 

mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta.

	 FORMCHECKBOX 
      
	

	Montacargas:
	Camión grúa:

	 FORMCHECKBOX 
 No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes 

de iniciar las maniobras.

	Maquinillo:
	

	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.

	 FORMCHECKBOX 
 Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas

     metálicas, nunca por contrapeso.
	 FORMCHECKBOX 
 No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del terreno.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Brazo inmóvil durante desplazamientos.


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Rotura del cable o gancho.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Barandillas.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de personas por golpe de la carga.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Redes.

	 FORMCHECKBOX 
 Vuelco.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Cables.

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al subir o bajar de la cabina.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Ruina de la grúa torre por viento.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Las rampas de acceso no superarán el 20%.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     


	Observaciones.

	También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	ITC-MIE-AEM2 (R.D. 836/2003, 27-06-03 MCT) Grúas torre desmontables para obras u otras aplicaciones.
	R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I)

	ITC-MIE-AEM4 (R.D. 837/2003, 27-06-03 MCT) Texto modificado y refundido, referente a grúas móviles autopropulsadas.
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA MAQUINARIA
	16

	
	

	MAQUINARIA MANUAL


	Maquinaria.

	 FORMCHECKBOX 
 Mesa de sierra circular
	 FORMCHECKBOX 
 Alisadora eléctrica o de explosión
	 FORMCHECKBOX 
 Dobladora mecánica de ferralla

	 FORMCHECKBOX 
 Pistola fija-clavos
	 FORMCHECKBOX 
 Espadones
	 FORMCHECKBOX 
 Vibrador de hormigón

	 FORMCHECKBOX 
 Taladro portátil
	 FORMCHECKBOX 
 Soldador
	 FORMCHECKBOX 
 Martillo Neumático

	 FORMCHECKBOX 
 Rozadora eléctrica
	 FORMCHECKBOX 
 Soplete
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Pistola neumática - grapadora
	 FORMCHECKBOX 
 Compresor
	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Riesgos que pueden ser evitados

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocución.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Doble aislamiento eléctrico de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Caída del objeto.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Motores cubiertos por carcasa

	 FORMCHECKBOX 
 Explosión e incendios.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Transmisiones cubiertas por malla metálica.

	 FORMCHECKBOX 
 Lesiones en operarios: cortes, 

     quemaduras, golpes, amputaciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Mangueras de alimentación anti-humedad 

     protegidas en las zonas de paso.

	
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Los inherentes a cada trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e interruptor estancos y toma de tierra. 

	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 Yelmo de soldador.
	

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Los operarios estarán en posición estable.
	 FORMCHECKBOX 
 La máquina se desconectará cuando no se utilice.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa
	 FORMCHECKBOX 
 Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

	 FORMCHECKBOX 
 Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa

     de prevención de la misma.
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Proyección de partículas.
	 FORMCHECKBOX 
 Protecciones auditivas.
	 FORMCHECKBOX 
 Extintor manual adecuado. 

	 FORMCHECKBOX 
 Ruidos.
	 FORMCHECKBOX 
 Protecciones oculares.
	 FORMCHECKBOX 
 Las máquinas que produzcan polvo ambiental 

	 FORMCHECKBOX 
 Polvo ambiental.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarillas filtrantes.
	     se situarán en zonas bien ventiladas.

	 FORMCHECKBOX 
 Rotura disco de corte.
	 FORMCHECKBOX 
 Faja y muñequeras elásticas contra 
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Vibraciones. 
	     las vibraciones.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Rotura manguera.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Emanación gases tóxicos.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 No presionar disco (sierra circular).
	 FORMCHECKBOX 
 Disco de corte en buen estado (sierra circular).

	 FORMCHECKBOX 
 Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste
	 FORMCHECKBOX 
 A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	     
	     

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
	17

	
	

	INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA


	Descripción de los trabajos.

	 FORMCHECKBOX 
 El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se 

comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de 

protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso.

	     

	     


	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección.

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Todos los aparatos eléctricos con partes

	 FORMCHECKBOX 
 Mal funcionamiento de los sistemas y 
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	     metálicas estarán conectados a tierra.

	     mecanismos de protección.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 La toma de tierra se hará con pica o a 

     través del cuadro.

	 FORMCHECKBOX 
 Mal comportamiento de las tomas de

     tierra.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas al mismo nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Banqueta aislante de la electricidad.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caídas a distinto nivel.
	 FORMCHECKBOX 
 Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Los derivados de caídas de tensión por sobrecargas en la red.
	 FORMCHECKBOX 
 Comprobador de tensión.
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	Conductores:
	Cuadro general de protección:

	 FORMCHECKBOX 
 Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.
	 FORMCHECKBOX 
 Cumplirán la norma U.N.E.-20324.

	 FORMCHECKBOX 
 La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando

     mangueras eléctricas anti-humedad.
	 FORMCHECKBOX 
 Los metálicos estarán conectados a tierra. 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera).

	 FORMCHECKBOX 
 Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo. 
	 FORMCHECKBOX 
 La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior.

	 FORMCHECKBOX 
 En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
	Tomas de energía:

	 FORMCHECKBOX 
 Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas 

     de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.
	 FORMCHECKBOX 
 La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada.

	
	 FORMCHECKBOX 
 A cada toma se conectará un solo aparato.

	Interruptores:
	 FORMCHECKBOX 
 Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.

	 FORMCHECKBOX 
 Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con 

     señal de peligro y cerradura de seguridad.
	Alumbrado:

	
	 FORMCHECKBOX 
 La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea.

	Circuitos:
	 FORMCHECKBOX 
 Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho 

     de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti

     humedad y clavija de conexión estanca. 

	 FORMCHECKBOX 
 Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán  

      protegidos con interruptores automáticos.
	

	Mantenimiento y reparaciones:
	 FORMCHECKBOX 
 La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua.

	 FORMCHECKBOX 
 El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo.

	 FORMCHECKBOX 
 Los elementos de la red se revisarán periódicamente.
	 FORMCHECKBOX 
      


	Riesgos que no pueden ser evitados.

	En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.


	Riesgos especiales.

	     
	     

	     
	     


	Observaciones.

	     

	     


	Normativa específica y documentos de referencia.

	REBT D. 842/2002, 02-08-02
	R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica)

	Normas de la compañía eléctrica suministradora.
	R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo)

	     
	     


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
	18

	
	

	PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN


	PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

	Descripción de los trabajos

	 FORMCHECKBOX 
 Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.

	 FORMCHECKBOX 
 Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

	 FORMCHECKBOX 
 

	Riesgos que pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Dermatosis.
	 FORMCHECKBOX 
 Casco homologado y certificado.
	 FORMCHECKBOX 
 El motor de la hormigonera y sus órganos

     de transmisión estarán correctamente 

     cubiertos.

	 FORMCHECKBOX 
 Neumoconiosis.
	 FORMCHECKBOX 
 Mono de trabajo.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Golpes y caídas con carretillas.
	 FORMCHECKBOX 
 Cinturón de seguridad.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Electrocuciones.
	 FORMCHECKBOX 
 Calzado homologado según trabajo.
	 FORMCHECKBOX 
 La hormigonera y la bomba estarán 

     provistas de toma de tierra.

	 FORMCHECKBOX 
 Atrapamientos con el motor.
	 FORMCHECKBOX 
 Guantes apropiados.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Movimiento violento en extremo tubería.
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y trajes de agua según casos.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Sobreesfuerzos.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Caída de la hormigonera.
	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	En el uso de las hormigoneras:
	En operaciones de vertido manual de los hormigones:

	 FORMCHECKBOX 
 Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.
	 FORMCHECKBOX 
 Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.

	 FORMCHECKBOX 
 Las reparaciones las realizará personal cualificado.
	 FORMCHECKBOX 
 Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

	Riesgos que no pueden ser evitados.

	
	Medidas técnicas de protección

	Riesgos.
	Protecciones personales
	Protecciones colectivas

	 FORMCHECKBOX 
 Ruidos.
	 FORMCHECKBOX 
 Protectores auditivos.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Polvo ambiental.
	 FORMCHECKBOX 
 Mascarilla filtrante.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
 Salpicaduras.
	 FORMCHECKBOX 
 Gafas de seguridad anti-polvo.
	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Botas y trajes de agua según casos.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

	Normativa específica y documentos de referencia.

	Código Estructural
	      


	RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
	19

	
	

	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


	INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Descripción de los trabajos

	 FORMCHECKBOX 
 Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo. 

Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función 

es de protección.

	     

	Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.

	Riesgos
	Medidas técnicas de protección.

	 FORMCHECKBOX 
 La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier 

     tipo de combustible.
	Extintores portátiles:

	
	 FORMCHECKBOX 
  FORMDROPDOWN 
 de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.

	 FORMCHECKBOX 
 Sobrecalentamiento de alguna máquina.
	 FORMCHECKBOX 
  FORMDROPDOWN 
 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
  FORMDROPDOWN 
 de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
  FORMDROPDOWN 
 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

	 FORMCHECKBOX 
      
	Otros medios de extinción a tener en cuenta:

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Agua, arena, herramientas de uso común…

	 FORMCHECKBOX 
      
	Señalización:

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de la situación de los extintores.

	 FORMCHECKBOX 
      
	 FORMCHECKBOX 
 Señalización de los caminos de evacuación.

	Normas básicas de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
	 FORMCHECKBOX 
 Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.

	 FORMCHECKBOX 
 La obra estará ordenada en todos los tajos 
	 FORMCHECKBOX 
 Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos.

	 FORMCHECKBOX 
 Las escaleras del edificio estarán despejadas.
	 FORMCHECKBOX 
 Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.

	 FORMCHECKBOX 
 Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases 
	 FORMCHECKBOX 
 Separar los escombros combustibles de los incombustibles.

	     perfectamente cerrados e identificados.
	 FORMCHECKBOX 
      

	Normativa específica y documentos de referencia.

	R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…)
	R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)

	     
	     


	PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTURA LOS TRABAJOS

POSTERIORES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
	20

	
	


Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

	UBICACIÓN 
	ELEMENTOS

	Cubiertas
	 FORMCHECKBOX 
Ganchos de servicio

	
	 FORMCHECKBOX 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

	
	 FORMCHECKBOX 
Barandillas en cubiertas planas

	
	 FORMCHECKBOX 
Grúas desplazables para limpieza de fachadas

	Fachadas
	 FORMCHECKBOX 
Ganchos en ménsula (pescantes)

	
	 FORMCHECKBOX 
Pasarelas de limpieza

	
	 FORMCHECKBOX 
      

	OBSERVACIONES:                 


	Medidas preventivas y de protección.

	 FORMCHECKBOX 
 Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,

	 FORMCHECKBOX 
 Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.

	 FORMCHECKBOX 
 Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.

	 FORMCHECKBOX 
 Se prohíbe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su 
     funcionalidad o estabilidad.

	 FORMCHECKBOX 
        


	Criterios de utilización de los medios de seguridad.

	 FORMCHECKBOX 
 Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o reparación.

	 FORMCHECKBOX 
 Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.

	 FORMCHECKBOX 
 Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

	 FORMCHECKBOX 
      

	 FORMCHECKBOX 
      


	Cuidado y mantenimiento del edificio.

	 FORMCHECKBOX 
 Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las
     hojas de mantenimiento de las N.T.E.

	 FORMCHECKBOX 
 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.

	 FORMCHECKBOX 
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que     
     afecten a la operación que se desarrolle.

	 FORMCHECKBOX 
      


En todos los casos la propiedad es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un técnico competente la actuación en cada caso
	El promotor:
	Arquitecto/a:

	Fecha:

     
Firmado:  
     
	Fecha:

     
Firmado:  
     


	LISTADO GENERAL DE NORMATIVA DE APLICACIÓN

	21

	
	


GENERAL

Ley de prevención de riesgos laborales

B.O.E. 10/11/1995

Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
Texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

B.O.E. 08/08/2000

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Versión consolidada:
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

B.O.E. 13/12/2003

Ley 54/2003, de 12 de diciembre

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
Reglamento de los servicios de prevención

B.O.E. 31/01/1997

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

B.O.E. 25/10/1997

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-22614-consolidado.pdf
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

B.O.E. 23/04/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8668-consolidado.pdf
Cuadro de enfermedades profesionales en la Seguridad Social y criterios para su notificación y registro.

B.O.E. 19/12/2006

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22169-consolidado.pdf
Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica

B.O.E. 05/09/1970

Orden de 28 de agosto
Texto y análisis jurídico: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-972&a=a&orden=conte
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

B.O.E. 18/09/1987

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto

Texto y análisis jurídico: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-21608
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

B.O.E. 11/03/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4414-consolidado.pdf
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (Directiva 90/269/CEE).

B.O.E. 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril
Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8670-consolidado.pdf
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.O.E. 11/04/2006

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-6474-consolidado.pdf
Texto refundido del estatuto de los trabajadores.

B.O.E. 24/10/2015

Real Decreto Legislativo 2/2015
Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Condiciones comercialización y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).

B.O.E. 20/06/2020

Real Decreto 542/2020, de 20 de noviembre

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6472-consolidado.pdf
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (transposición Directiva 89/656/CEE).

B.O.E. 12/06/1997

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-12735-consolidado.pdf
Equipos de protección personal contra caída de altura. Dispositivos de rescate.

UNE-EN 341:2011

AENOR

01/11/2011

Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

UNE-EN ISO 20345:2022
AENOR

28/09/2022
Calzado de seguridad resistente al corte de sierra de cadena

UNE-EN ISO 17249:2014
AENOR

23/12/2014

Equipo de protección personal. Calzado de protección.

UNE-EN ISO 20346:2022 
AENOR

28/09/2022
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE).

B.O.E. 07/08/1997

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-17824-consolidado.pdf
ITC-BT-33. Reglamento electrotécnico para la baja tensión

B.O.E. 18/09/2002

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas

B.O.E. 11/10/2008

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-16387-consolidado.pdf
ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

B.O.E. 17/07/2003

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-14326-consolidado.pdf
ITC MIE-AEM-3 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.

B.O.E. 09/06/1989

Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de mayo

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-13106-consolidado.pdf
ITC MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

B.O.E. 17/03/2003

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio

Versión consolidada: 
https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/17/pdfs/A27867-27883.pdf
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf] 

_1388222632.doc
[image: image1.png]Al

ARQUITECTOS
DE MALAGA







