Normativa general de edificación

En el presente listado se incluyen las principales normativas vigentes en materia de edificación de aplicación general.

Junto a ellas se deben aplicar las normativas sectoriales que pudieran afectar por el tipo de edificio, uso… y las ordenanzas municipales que, en su caso, regulen materias relacionadas con la actividad edificatoria y de las actividades.

Abastecimiento de agua y vertido

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua

BOE 02/10/1974 - Orden de 28/07/1974, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

BOE 03/01/1976 - Desarrollo NTE-IFA/1975

Control metrológico sobre instrumentos de medida

BOE 07/06/2016 - Real Decreto 244/2016, de 3 de junio

Reglamento del suministro domiciliario del agua

BOJA 10/09/1991 - Decreto de la Consejería de la Presidencia

BOJA 13/07/2012 – Modificación

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

BOE 22/06/2022 - Real Decreto 487/2022, de 21 de junio (Texto consolidado)

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

BOE 29/08/2012 - Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio

BOE 11/01/2023 - Real Decreto 3/2023, de 10 de enero (Texto consolidado)

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía

BOJA 12/07/2002 - Decreto 287/2002

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

BOJA 12/05/2015 - Decreto 109/2015

DB-HS "Salubridad"

BOE 28/03/2006 - Texto con comentarios actualizado a 12/02/2025

Reglamento de vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano en Andalucía

BOJA 17/04/2009 - Decreto 70/2009, de 31 de marzo

Racionalización y uso eficiente del agua, de mitigación y adaptación al cambio climático de los destinos turísticos de Andalucía

BOJA 28/06/2024 - Decreto-ley 7/2024, de 25 de junio

Accesibilidad y utilización

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía

BOJA 21/07/2009 - Decreto 293/2009, de 7 de julio (derogada la disposición adicional 7º por la Ley 4/2017, de 25 de septiembre) - Texto consolidado

BOJA 19/01/2012 - Fichas justificativas

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

BOE 11/05/2007 - Real Decreto 505/2007, del Ministerio de la Presidencia (Texto consolidado)

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad

BOE 12/04/2007 - Real Decreto 1544/2007 del Ministerio de la Presidencia (Texto consolidado)

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos

BOE 28/02/1980 - Real Decreto 355/1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad

BOE 31/05/1995 - Ley 15/1995, de 30 de mayo (Texto consolidado)

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"

BOE 28/03/2006 - Texto con comentarios actualizado a 15/07/2024

Características de las oficinas de atención al ciudadano

BOE 25/02/2008 - Orden PRE/446/2008 (Texto consolidado)

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

BOE 03/12/2013 - Real Decreto Legislativo 1/2013 (Texto consolidado)

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucia

BOJA 04/10/2017 - Ley 4/2017, de 25 de septiembre (Texto consolidado)

BOJA 15/08/2023 - Ley 8/2023, por la que se modifica la Ley 4/2017

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público

BOE 22/03/2023 - Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo (Texto consolidado)

Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva

BOE 03/09/2026 - Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre

BOE 16/10/2026 – Corrección de errores

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.
BOE 03/10/2026 - Ley 4/2026, de 1 de octubre

Acciones en la edificación

DB-SE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificación"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a abril de 2009

DB-SE-AE "Acciones en la edificación"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a abril de 2009

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)

BOE 11/10/2002 - Real Decreto 997/2002, del Ministerio de Fomento.

Acondicionamiento del terreno y cimentaciones

DB-SE-C "Cimientos"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a diciembre de 2019

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

BOE 07/07/1976 - Orden Ministerio de Obras Públicas y Transportes

BOE 22/01/2000 - Actualización de determinados artículos

BOE 06/11/2002 - Actualización de determinados artículos

BOE 04/06/2004 - Actualización de determinados artículos

Ahorro de energía y eficiencia energética

DB-HE "Ahorro de energía"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado con comentarios a 22 de diciembre de 2023

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía

BOJA 05/07/2007 - Ley 2/2007, de 27 de marzo (derogados los artículos 26 y 27) - Texto consolidado

Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía

BOJA 09/06/2011 - Decreto 169/2011, de 31 de mayo (derogado todo el reglamento, salvo el artículo 30)

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

BOE 02/06/2021 - Real Decreto 390/2021, de 1 de junio (Texto consolidado)

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción

BOJA 15/12/2014 - Orden de 9 de diciembre de 2014

BOJA 04/07/2018 - Modificación y eliminación de ciertos anexos

BOJA 06/08/2020 - Corrección de errores del Anexo IA

BOJA 08/06/2023 - Modificación de anexos. Tasas por registro.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

BOE 19/11/2008 - Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (Texto consolidado)

BOE 19/10/2022 - Modificación ITC-EA-01

Conservación de la energía

BOE 27/01/1981 - Ley 82/1980, de 30 de diciembre

Auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

BOE 13/02/2016 - Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Texto consolidado)

Medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía

BOJA 15/10/2018 - Ley 8/2018, de 8 de octubre (Texto consolidado)

Cambio climático y transición energética

BOE 21/05/2021 - Ley 7/2021, 20 de mayo (Texto consolidado)

Fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables

BOE 22/12/2021 - Real Decreto-ley 29/2021 (Texto consolidado)

Sistema de Certificados de Ahorro Energético

BOE 25/01/2023 - Real Decreto 36/2023

BOE 20/07/2023 - Orden TED/815/2023 - Desarrollo parcial del R.D. 36/2023

BOE 20/07/2023 - Orden TED/845/2023 - Catálogo de medidas estandarizadas

Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía.

BOJA 14/02/2025 - Decreto 37/2025, de 11 de febrero

Aislamiento y acondicionamiento acústico

DB-HR "Protección frente al ruido"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado con comentarios a 20 de diciembre de 2019

Ley del ruido

BOE 18/11/2023 - Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado

BOE 17/12/2025 - Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental

BOE 23/10/2007 - Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

BOE 13/12/2018 - Orden PCI/1319/2018 - Modificación del Anexo II

BOE 22/01/2019 - Corrección de errores Orden PCI/1319/2018

BOE 03/06/2021 - Modificación del Anexo III

BOE 10/02/2022 - Orden PCM/80/2022 - Modificación del Anexo II

Regulación de las emisiones sonoras debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre

BOE 01/03/2002 - Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Reglamento para la preservación acústica en Andalucía

BOJA 04/03/2025 - Decreto 50/2025, de 24 de febrero

Aparatos elevadores

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención

BOE 11/12/1985 - Real Decreto 2291/1985 del Ministerio de Industria y Energía (derogado el artículo 10º) - Texto consolidado

Instrucción técnica complementaria AEM 1 "Ascensores"

BOE 13/04/2024 - Real Decreto 355/2024, de 2 de abril

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones

BOE 07/07/1988 - Real Decreto 836/2003, de 27 de junio

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a grúas móviles autopropulsadas

BOE 17/06/2003 - Real Decreto 837/2003, de 27 de junio

Condiciones de aparatos elevadores de propulsión hidráulica

BOE 09/08/1974 - Orden de 30 de julio de 1974, del Ministerio de Industria

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso

BOE 25/09/1998 - Resolución de 10/12/1998, del Ministerio de Industria y Energía

Autorización de la instalación de ascensores sin cuartos de máquinas

BOE 23/04/1997 - Resolución de 03/04/1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

BOE 23/05/1997 - Corrección de errores

Regulación de la obligatoriedad de la instalación de puertas con cabina, así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores existentes

BOJA 24/10/1998 - Decreto 178/1998 de la Consejería de Trabajo e Industria

BOJA 19/09/2001 - Decreto 180/2001 la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Adaptación de los ascensores a minusválidos

BOE 28/02/1980 - Real Decreto 355/1980, de 25 de enero

BOJA 21/07/2009 - Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad de Andalucía

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico

BOE 20/05/1988 - Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

BOE 25/05/2016 - Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo (Texto consolidado)

Casilleros postales

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales

BOE 31/12/1999 - Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (Texto consolidado)

BOE 25/05/2016 - Real Decreto 503/2007, de 20 de abril

Cementos

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

BOE 25/06/2016 - Real Decreto 256/2016, de 10 de junio (Texto consolidado)

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados

BOE 25/01/1989 - Orden de 17 de enero de 1989

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados

BOE 04/11/1988 - Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre

Instalaciones térmicas

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

BOE 29/08/2007 - Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (Texto consolidado)

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

BOE 24/10/2019 - Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre (Texto consolidado)

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos

BOE 27/03/1995 - Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero (Texto consolidado)

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios

BOE 06/08/2020 - Real Decreto 736/2020 (Texto consolidado)

Declaración de exención de la obligación de instalar sistemas de contabilización individualizada en instalaciones térmicas centralizadas de edificios

BOJA 15/07/2021 - Resolución de 7 de julio de 2021

BOJA 20/07/2021 - Corrección de errores

Combustibles y equipos a presión

Reglamento de instalaciones petrolíferas

BOE 27/01/1995 - Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre (Texto consolidado)

BOE 23/10/1997 - Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio».

BOE 24/01/1999 - Corrección de errores

BOE 24/01/1999 - Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre - Modificación IP-03

BOE 02/08/2017 - Real Decreto 706/2017, de 7 de julio - MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos"

BOE 11/04/2017 - Resolución de 25 de marzo de 2019 - Actualización de normas de MI-IP-04

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos

BOE 27/01/1995 - Orden de 18 de noviembre de 1974 (Texto consolidado) - Vigente en todo lo que no contradiga a lo establecido en el Real Decreto 919/2006

Reglamento de aparatos a presión

BOE 11/10/2021 - Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre (Texto consolidado)

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos

BOE 04/09/2006 - Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (Texto consolidado)

BOJA 21/03/2007 - Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

BOE 02/09/2015 - Real Decreto 709/2015, de 24 de julio (Texto consolidado)

Cubiertas

DB-HS "Salubridad"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 12 de febrero de 2025

Electricidad

Reglamento electrotécnico de baja tensión

BOE 18/09/2002 - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Texto consolidado)

BOJA 19/06/2003 - Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas

BOJA 05/11/2004 - Instrucción de 14 de octubre de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas

BOJA 07/11/2005 - Orden de 24 de octubre de 2005

BOJA 17/05/2007 - Orden de 17 de mayo de 2007

BOE 31/12/2014 - Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre

BOJA 24/06/2015 - Resolución de 17 de junio de 2015 - Modelo de memoria técnica de diseño

BOE 03/04/2025 - Resolución de 20 de marzo de 2025 - Actualización de normas ITC-BT-02

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

BOE 27/12/2000 - Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (Texto consolidado)

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.

BOE 27/12/2000 - Resolución de 19 de junio 1984, de la Dirección General de la Energía

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOJA 07/06/2005 - Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas

BOJA 22/11/2005 - Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas

BOE 28/12/2018 - Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

BOJA 15/06/2020 - Resolución de 6 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas" - Derogación parcial

Nota: Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de edificación-documentación técnica)

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión

BOE 10/05/2016 - Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias

BOE 19/03/2018 - Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero

Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

BOE 10/06/2014 - Real Decreto 413/2014, de 6 de junio

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

BOE 09/06/2014 - Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo (Texto consolidado)

Ley del sector eléctrico

BOE 09/06/2014 - Ley 24/2013, de 26 de diciembre (Texto consolidado)

Suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo

BOE 10/10/2015 - Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre (Texto consolidado)

Fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables

BOE 22/12/2021 - Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre (Texto consolidado)

Energía solar térmica y fotovoltaica

DB-HE "Ahorro de energía"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado con comentarios a 22 de diciembre de 2023

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas

BOJA 24/04/2007 - Orden de 26 de marzo de 2007

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía

BOJA 04/03/2008 - Decreto 50/2008, de 19 de febrero

Estructuras de acero

DB-SE-A "Acero"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 25 de enero de 2008

Código estructural

BOE 10/08/2021 - Real Decreto 470/2021, de 29 de junio

BOE 02/02/2024 - Corrección de errores

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos in situ o fabricados con acero u otros materiales férreos

BOE 03/01/1986 - Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre

BOE 28/01/1999 - Orden de 13 de enero de 1999

Estructuras de hormigón

Código estructural

BOE 10/08/2021 - Real Decreto 470/2021, de 29 de junio

BOE 02/02/2024 - Corrección de errores

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción

BOE 28/02/1986 - Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre (Texto consolidado)

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central

BOE 10/04/2019 - Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo (Texto consolidado)

Estructuras de fábrica

DB-SE-F "Fábrica"

BOE 28/03/2006 Texto actualizado a 20 de diciembre de 2019

Estructuras de madera

DB-SE-M "Madera"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 20 de diciembre de 2019

Residuos de la construcción

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

BOE 09/04/2022 - Ley 7/2022, de 8 de abril (Texto consolidado)

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

BOE 31/02/2008 - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (Texto consolidado)

Reglamento de residuos de Andalucía

BOJA 26/04/2012 - Decreto 73/2012, de 20 de marzo

Competencias y ordenación de la edificación

Ley de ordenación de la edificación (LOE)

BOE 06/11/1999 - Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Texto consolidado)

Código Técnico de la Edificación (Parte I)

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 14 de junio de 2022

Dirección de obras y libro de órdenes

BOE 24/03/1971 - Decreto 462/1971, de 11 de marzo (normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras)

BOE 17/06/1971 - Orden de 9 de junio de 1971 (Libro de Órdenes y Asistencias en las obras de edificación)

BOE 06/07/1971 - Corrección de erratas de la Orden de 9 de junio de 1971

BOE 24/07/1971 - Modificación de la Orden de 9 de junio de 1971

BOE 02/10/1972 - Orden de 28 de enero de 1972 (Se regula el certificado final de obras de edificación)

BOE 02/10/1972 - Real Decreto 129/1985, de 23 de enero

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos

GAZETA 26/07/1964 - Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores

BOE 02/04/1986 - Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos (Texto consolidado)

Colegios profesionales

BOE 30/09/1977 - Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio (Derogadas las disposiciones económicas)

BOE 15/04/1997 - Ley 7/1997, de 14 de abril(Derogadas las disposiciones económicas)

Visado colegial

BOE 06/08/2010 - Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto (Texto consolidado)

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

BOE 27/06/2013 - Ley 8/2013, de 26 de junio (Texto consolidado)

Protección contra incendios

DB-SI "Seguridad en caso de incendio"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 4 de marzo de 2025

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

BOE 12/06/2017 - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (Texto consolidado)

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales

BOE 10/04/2025 - Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo (Texto consolidado)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego

BOE 23/11/2013 - Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre (Texto consolidado)

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

BOE 24/03/2007 - Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (Texto consolidado)

Protección contra incendios en establecimientos hoteleros

BOE 20/10/1979 - Orden de 25 de septiembre de 1979

BOE 10/04/1980 - Orden de 31 de marzo de 1980 - Modificación

BOE 06/05/1980 - Circular aclaratoria de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas

Características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones

BOE 03/10/2019 - Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre

Salubridad y condiciones higiénico-sanitarias

DB-HS "Salubridad"

BOE 28/03/2006 - Texto actualizado a 12 de febrero de 2025

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas

BOE 01/03/1944 - Orden de 29 de febrero de 1944

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras (VPO)

BOE 28/02/1968 - Orden de 22 de febrero de 1968

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía

BOJA 04/08/2011 - Decreto 239/2011, de 12 de julio

Seguridad y salud en el trabajo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

BOE 25/10/1997 - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

BOE 13/11/2004 - Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre - Modificación del Real Decreto 1627/1997

BOE 25/08/2007 - Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto - Modificación del Real Decreto 1627/1997

BOE 01/05/2010 - Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril - Comunicaciones de aperturas de centro de trabajo

BOE 12/05/2023 - Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo - Prevención por altas temperaturas

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica

BOE 05/09/1970 - Orden de 28 de agosto de 1970

BOE 31/07/1973 - Modificación

BOE 29/12/1994 - Derogación parcial

Modelo de libro de incidencias

BOE 13/10/1986 - Orden de 20 de septiembre de 1986

BOE 31/10/1986 - Corrección de errores

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

BOE 29/12/1987 - Orden de 16 de diciembre de 1987

BOE 21/11/2002 - Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre - Nuevos modelos

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

BOE 18/09/1987 - Orden de 31 de agosto de 1987

Prevención de riesgos laborales

BOE 10/11/1985 - Ley 31/1995, de 8 de noviembre

BOE 31/01/1997 - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero - Reglamento de servicios de prevención

BOE 23/04/1997 - Real Decreto 485/1997, de 14 de abril - Señalización de seguridad y salud en el trabajo

BOE 23/04/1997 - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril - Seguridad y salud en los lugares de trabajo

BOE 23/04/1997 - Real Decreto 487/1997, de 14 de abril - Seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores

BOE 23/04/1997 - Real Decreto 488/1997, de 14 de abril - Seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

BOE 24/05/1997 - Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo - Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

BOE 24/05/1997 - Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo - protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

BOE 07/08/1997 - Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio - Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

BOE 12/06/1997 - Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo - Seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

BOE 21/06/2001 - Real Decreto 614/2001, de 8 de junio - Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

BOE 13/12/2003 - Ley 54/2003, de 12 de diciembre - Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

BOE 02/11/2005 - Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre - Seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

BOE 11/03/2006 - Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo - Seguridad y salud contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

BOE 23/10/2026 - Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre - Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

BOE 13/11/2004 - Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre - Trabajos en altura

BOE 04/07/2014 - Real Decreto 598/2015, de 3 de julio - Modificación de diversas disposiciones

BOE 23/10/2026 - Real Decreto 846/2026, de 21 de octubre - Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos durante el trabajo, y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

BOE 22/06/2022 - Real Decreto 487/2022, de 21 de junio

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

BOE 19/10/2006 - Ley 32/2006, de 18 de octubre

BOE 25/08/2007 - Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto - Desarrollo de la ley

BOJA 20/12/2007 - Orden de 22 de noviembre de 2007 - Habilitación del libro de subcontratación

Protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes

BOE 31/10/2003 - Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre

BOE 21/12/2022 - Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre - Reglamento

Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

BOE 31/10/2003 - Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre

Listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón

BOE 01/05/2025 - Instrucción IS-47, de 9 de abril de 2025

Telecomunicaciones

Ley de Telecomunicaciones

BOE 29/06/2022 - Ley 11/2022, de 28 de junio

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

BOE 18/02/1998 - Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

BOE 01/04/2011 - Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Texto consolidado)

BOE 16/06/2011 - Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio - Desarrollo del reglamento

BOE 01/11/2012 - Sentencia de 9 de octubre de 2012

BOE 03/10/2019 - Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado

BOE 22/12/1994 - Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable

BOE 15/05/1974 - Decreto 1306/1974, de 2 de mayo

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados

BOE 26/11/1983 - Ley 19/1983, de 16 de noviembre

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación

BOE 24/03/2010 - Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo

BOE 05/05/2010 - Orden ITC/1142/2010 - Desarrollo del reglamento

Características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones

BOE 03/10/2019 - Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre

Varios: Pararrayos, productos de la construcción…

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes

BOE 04/12/2024 - Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre

Pararrayos radiactivos

BOE 11/07/1986 - Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio

BOE 11/07/1987 - Real Decreto 903/1987, de 10 de julio - Modificación

Dominio radio eléctrico

BOE 29/09/2001 - Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (Texto consolidado)

Control de calidad de la construcción y obra pública

BOJA 19/04/2011 - Decreto 67/2011, de 5 de abril

Comercialización de productos de construcción

BOE 04/04/2011 - Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011

Seguridad frente a la intrusión en edificios públicos

BOJA 02/06/2014 - Decreto 94/2014, de 27 de mayo (Aplicable en edificios de titularidad de la Junta de Andalucía)

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10

BOE 25/07/2017 - Real Decreto 656/2017, de 23 de junio (Texto consolidado)

Radiaciones ionizantes

BOE 31/10/2019 - Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre (Texto consolidado)

Normas de diseño y emplazamiento para fábricas y depósitos de explosivos

BOE 10/10/2025 - Orden TED/1098/2025, de 29 de septiembre (Texto consolidado)

Vidrios

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal

BOE 04/12/2024 - Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre